[image: image110.wmf]A

D

A

M

A

N

T

E

P

R

O

G

E

N

I

E

S



LEI Nº 910/2013

Dispõe sobre a prestação de serviço de captação, distribuição de água e esgotamento sanitário no Município de Diamantino, aprova e institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do Município de Diamantino e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, Senhor JUVIANO LINCOLN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou, e ELE sanciona a seguinte lei:

CONSIDERANDO:

a) que o inciso I, do artigo 9º da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, determina que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, elaborando, para tanto, o plano de saneamento básico;

b) que o artigo 19 da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, como o de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário;

c) que o inciso I, do artigo 11 da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, dispõe no sentido de que a existência do "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO" é condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, bem como instrumento de planejamento das ações do Poder Público;

d) a Convocação da Audiência Pública para apresentação da Minuta do "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO", publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato Grosso de 22/01/2013, agendando a Audiência Pública para o dia 04/02/2013.

e) que no dia 04/02/2013, foi realizada Audiência Pública, nas dependências da Câmara Municipal de Diamantino para apresentação e discussão do "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO", em atendimento ao artigo 19 da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

f) finalmente, que o Município, após a realização da Audiência Pública, disponibilizou até o dia 28/02/2013 a Minuta do "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO” no site oficial do Município (www.diamantino.mt.gov.br) para consulta pública, conhecimento geral da população, recebimento de sugestões e comentários, sendo que as alterações avaliadas como pertinentes encontram-se incorporadas a versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Art. 1º - Fica aprovado e instituído o "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO", DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, anexo a presente Lei que, a partir do diagnóstico da atual situação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estabelece as diretrizes, objetivos, metas e ações a serem adotadas pelo município para a melhoria da eficiência na prestação dos serviços.

Parágrafo Único - A partir da publicação desta Lei, a íntegra do Plano de Saneamento Básico mencionado no caput estará disponível no site oficial do Município, podendo ser acessado através do link (www.diamantino.mt.gov.br).

Art. 2.º - Fica o Poder Executivo, na qualidade de titular do serviço público de tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário, em cumprimento ao quanto disposto no artigo 175, da Constituição Federal, e nos termos da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, autorizado a delegar, mediante prévio procedimento licitatório, a exploração de tais serviços a pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, utilizando-se, para este fim, da modalidade concorrência  de acordo com as Leis Federais n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, n.º 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995, n.º 11.107, de 06 de Abril de 2005 e n.º 11.079, de 30 de Dezembro de 2004.

§ 1.º A prestação do serviço público previsto nesta lei também poderá ocorrer de forma direta, por meio de órgão ou pessoa jurídica vinculada ao ente municipal.

§ 2.º Para os efeitos desta Lei, considera-se serviço público o tratamento e distribuição de água e o esgotamento sanitário as seguintes atividades: as infraestruturas e instalações operacionais e comerciais de adução, tratamento e distribuição de água; coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

§ 3º - O Município deverá atender, em sua totalidade, ás disposições da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, em especial ás previsões constantes dos artigos 9, 11, 12 e 19, bem como ao Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010.

§ 4.º As condições e exigências que serão submetidas às pessoas jurídicas interessadas na delegação referida neste artigo deverão constar, obrigatoriamente, do edital de licitação e do respectivo contrato.

Art. 3.º - O poder Executivo publicará, previamente ao Edital de Licitação, ato justificando a conveniência da delegação, de modo a caracterizar seu objeto, sua área e prazo aplicável, bem como promoverá a realização de audiência e consulta pública quando necessário de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º - O serviço público delegado deverá ser prestado conforme critérios que possibilitem a sua adequação, de pleno atendimento aos usuários, consoante o determinado em contrato, no qual serão resguardados os direitos e deveres definidos nas Leis Federais n.º 8.078/90 e n.º 8.987/95, 11.445/07 e, se for o caso, na Lei Federal n.º 11.079/04.

§ 1.º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de qualidade, regularidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia.

§ 2.º A qualidade será referida pelo atendimento, ou não, dos indicadores constantes do contrato.

§ 3.º A regularidade será caracterizada pela prestação continuada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

I - Não se caracterizará como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

a)  Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e

b)  Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4.º A eficiência e a segurança serão caracterizadas pela consecução e preservação dos parâmetros expressos no contrato e nos demais normativos aplicáveis ao setor.

§ 5.º A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações e das técnicas de prestação do serviço público de esgotamento sanitário, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo do prazo da delegação que, definitivamente, tragam benefícios para o sistema, respeitadas as disposições do contrato.

§ 6.º A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso, digno e imediato aos usuários e ao Município.

Art. 5º. – Todo patrimônio necessário à prestação do serviço público de esgotamento sanitário será avaliado e cedido à nova operadora, sendo que esta o devolverá ao Município após o término do contrato, na sua totalidade e nas mesmas condições cedidas, e tudo aquilo que for objeto de reforma ou de construção, durante o período contratual, passará a integrar o Patrimônio Público Municipal.

Art. 6º. – Considera-se usuário do serviço público de tratamento e distribuição de água e de esgotamento sanitário o proprietário, o titular de domínio ou possuidor, a qualquer título, de bem imóvel atendido pelos serviços públicos objeto da delegação.

§ 1º. – O usuário pagará tarifa mensal pelos serviços prestados, cujos valores serão, anteriormente à licitação do serviço público, fixados por meio de decreto do Poder Executivo e, posteriormente à delegação, estabelecidos e reajustados nos termos e condições fixadas no contrato.

§ 2º. – A tarifa, devida mensalmente pelo serviço prestado, será fixada por unidade autônoma, conforme sua utilização, e as suas cobranças poderão ser realizadas pela(s) operadora(s), diretamente aos usuários, respeitando-se a legislação vigente.

Art. 7º. – Todo proprietário ou legítimo possuidor de construção ou prédio considerado habitável, conforme disposto na legislação municipal, situado em logradouro que disponha dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fica obrigado a proceder, em até 90 (noventa) dias contados da comunicação de que o serviço encontra-se disponível, às suas expensas, à ligação do seu imóvel às redes públicas de abastecimento de água e coleta de esgoto, nos termos da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto Federal nº 7.217, de 21 de Junho de 2010.

Parágrafo Único - Entende-se por ligação de água e/ou esgotos a instalação dos ramais predial e coletor predial, respectivamente.

Art. 8º. – Decorrido o prazo de 90 dias contados da comunicação, a concessionária passará a cobrar mensalmente as tarifas de água e esgotos.

Art. 9º. – É vedada a ligação de esgotos à rede pública de águas pluviais, nos logradouros que disponham dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a ligação de águas pluviais na rede coletora de esgotos, devendo a concessionária, quando constatada a irregularidade, promover junto ao órgão municipal competente a necessária desativação.

Art. 10. – Considera-se irregularidade, praticada pelo usuário com relação ao serviço de abastecimento de água e ao serviço de coleta e tratamento de esgoto:

a) valer-se de outra fonte de abastecimento diversa da rede de abastecimento de água ou misturar água de outra fonte à água fornecida pela concessionária;

b) conectar as instalações de esgotos sanitários e de lançamentos de resíduos industriais em rede de águas pluviais, bem como, lançar águas pluviais e de piscinas na rede de esgotos;

Art. 11. - O Município não arrecadará taxas referentes ao serviço delegado a partir do momento que a nova operadora iniciar a cobrança de tarifas diretamente dos usuários.

Art. 12. – O prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos, contados a partir da assunção dos sistemas e serviços da concessionária.

Parágrafo Único. – O prazo da Concessão poderá ser prorrogado pelo mesmo período mediante acordo entre as partes.

Art. 13. – As hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços aplicáveis à nova operadora serão as previstas na Lei Federal nº. 8.987/95 e, se for o caso, na Lei Federal nº. 11.079/04, com as ressalvas e complementações constantes do contrato referente à delegação.

Art. 14. - A entidade de regulação do serviço público de saneamento básico a ser criada e instituída será responsável pela regulação e fiscalização da delegação, e o fará nos termos e condições encerradas no contrato celebrado com a nova operadora, bem como em consonância com os demais normativos aplicáveis à delegação, podendo, para tanto, firmar convênios com outras entidades públicas, bem como contratar, mediante devido processo licitatório terceiros para a realização destas funções.

Parágrafo único - Enquanto a entidade de regulação não for criada, ou não estiver devidamente constituída, a regulação e a fiscalização da delegação deverá ser exercida por órgão da administração pública municipal direta ou indireta, designada mediante decreto municipal.

Art. 15. – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessárias.
Parágrafo Único - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias o governo municipal, deverá elaborar um plano de saneamento básico especifico para a Zona de Expansão Urbana, criada pela Lei Municipal n.º 674/2008

Art. 16. – Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Diamantino/MT, 01 de julho de 2013.

Juviano Lincoln
Prefeito Municipal

[image: image1.jpg]Diamantino - MT

Plano Municipal de Abastecimento de Agua
Potavel e Esgotamento Sanitario — PMAE

(’) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1S€ma




[image: image2.jpg]Equipe Técnica — Consultoria Ensema

ADRIANA KAISER - Advogada

JOAO LUCAS F. PAES DE BARROS - Estagiario (Engenharia Civil)

LUIZ CARLOS PAES DE BARROS - Engenheiro Civil

MARCIO AKIRA OKAMURA - Tecnologia da Informagao (Sélida Informatica).
NILVA ALVES RIBEIRO — Economista

TASSIO BARBOSA DA SILVA — Engenheiro Civil

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema




[image: image3.jpg]Desenvolvimento dos Trabalhos

Atendimento Lei 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

CARACTERIZAGAO GERAL DO MUNICiPIO
a Dados Gerais.
0 Evolugdo Populacional.

DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO DOS SISTEMAS:
0 Abastecimento de Agua Potével.
o Esgotamento Sanitario.

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema
= -




[image: image4.jpg]Fluxograma Geral

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT en@@na




[image: image5.jpg]Pontos Relevantes

o A Lei 11.445/2007 estabelece o municipio como titular dos servigos
de saneamento.

a O Decreto 7.217/2010, determina revisdes periédicas do Plano no
intervalo maximo de 4 anos.

o Trata-se de um PLANO e ndo um PROJETO.

a Possui Metas com objetivos especificos a serem alcangados ao
longo do tempo (Plano de Metas).

Horizonte - 30 anos (2013 a 2042).

A inexisténcia de Plano impossibilitara em futuro préximo que o
municipio busque recursos publicos para obras.

o Municipios com Plano tém prioridade na obtencdo de
financiamento.

a Plano devera ter viabilidade técnica e financeira.

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €11Sema




[image: image6.jpg]Caracterizagao do Municipio de Diamantino

INFORMAGOES DIAMANTINO | ANO POSICAO |
1DH médio PNUD o788 2000 03
P18 - 1BGE RS 002440131 | 2008
PIB PER CAPITA - 1BGE RS 47582 2008

Q Mesorregiao: Norte Mato-grossense;
Q Microrregiao: Parecis;

0 Area: 7.630,212 Km?

Q Densidade demogréfica: 2,47hab/Km?
Q Altitude: 269 m;

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario ~ Diamantino/MT €M1Sema




[image: image7.jpg]Demografia

EVOLUGAO DA POPULAGAO DE DIAMANTINO

A
Perody
Pop. Tod

SR 1298 2557% 3778 74,43% 5076 100,00% FopUh | Pop.Red

[l cxe o TG s 1014 100008 [T e
155 7SS 4064 2445% 16620 10000% e em | 7m | 14
19316 7705% 4264 2295% 18580 10000% [N | 4% | 0% | 15
15895 78,14% 4446 2186% 20341 10000% (0000 | 105% | 0% 091%

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

habitantes.

= Populagio Urbana

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €f1Sema





[image: image8.jpg]Projecao Populacional

METODOLOGIAS E RESULTADO DE PROJEGOES ESTUDADAS

QO Aritmético, Geométrico, Ajuste Linear, Curva de Poténcia, Equagdo Polinomial e
Equagao Logaritmica;

O Melhor Curva Populagao Urbana — Logaritmica.

ANO Populagdo Urbana
2013 18.265
2015 18.646
2020 19.544
2025 20370
2030 21133
2035 21843
2040 22507
2042 22761

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - Diamantino/MT €M1Sema





[image: image9.jpg]Habiotantes

Projegdao Demografica

Populagdo Urbana - Diamantino
25000 SE—— i

20000 — —

g
\

Ano 30: 2042

Ano 1: 2013

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2042
Anos

—8-I8GE - DADOS HISTORICOS  —o—PROJECAO POP. URBANA

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - Diamantino/MT €11Sema




[image: image10.jpg]Diagndstico do Sistema
de Abastecimento de
Agua Potavel

(i) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema




[image: image11.jpg]Operagao e Concepgao do Sistema

O SAA de Diamantino € operado pelo DMAE desde 1998/99, quando os servigos
foram remunicipalizados e devolvidos pela SANEMAT;
+ Existem 2 areas distintas de atendimento, formando 2 sistemas independentes:
* Centro Historico — Parte baixa;

*+ Novo Diamantino — Parte alta

Centro Histérico

(i) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — DiamantinoMT €M1Serma




[image: image12.jpg]Sistema Centro Histérico

Sio utilizados 2 mananciais : Rio AREINHA e Rio DIAMANTINO

MANANCIAL E CAPTAGAO DE AGUA BRUTA - RIO AREINHA

*+ Qualidade muito boa;

« Vazdo captada = 56m’h.
+ Em estiagem a captag@o ¢ feita em 100% da vazao;
+ Pequena barragem de elevagéo de nivel;

« Sistema por gravidade até a ETA (sem bombeamento).

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - Diamantino/MT €1Sema




[image: image13.jpg]Sistema Centro Histérico

Sao utilizados 2 mananciais : Rio AREINHA e Rio DIAMANTINO

MANANCIAL E CAPTAGAO DE AGUA BRUTA - RIO DIAMANTINO

* Qualidade boa — Classe 2;
+ Vazao captada = 100m?h.
+ Captagao flutuante sem barragem de acumulagéo;
- Sistema por recalque até a ETA;

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — DiamantinoMT €/1Sema




[image: image14.jpg]Sistema Centro Historico

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - RIO DIAMANTINO

« Conjunto Moto Bomba Eixo Horizontal - 40 CV;
« Entrada de energia elétrica REDE CEMAT — Trafo 45

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €11Sema




[image: image15.jpg]Sistema Centro Histoérico

ADUGAO DE AGUA BRUTA - RIO AREINHA /. by

Barragan Nvel
ARENHA

+ Extenséo total = 4700 metros;

" Lesoms
* Adutora Mista; PVC-DEFOFO - 200mm

i L

Cana do

Passagem
INCIAL

PVCOEFOFO-200mm
FF100m
Cimerto Amarto - 125mn

Cana do
Passagem
FINAL

Liotal - 4700m

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €M1Sema





[image: image16.jpg]Sistema Centro Histérico

ADUGAO DE AGUA BRUTA - RIO DIAMANTINO

G) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €




[image: image17.jpg]Sistema Centro Histoérico

ETA - CENTRO HISTORICO

+ Eta Convencional metalica — capacidade 25 I/s (Etapa 01);
+ Filtros fluxo descendente — capacidade 50 I/s;

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério - DiamantinoMT €NSema




[image: image18.jpg]Sistema Centro Histérico

ETA - CENTRO HISTORICO

Casa de Quimica

Filtros

Floculadores

(ﬁ) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério - DiamantinoMT €nSema
-2 o, Sl




[image: image19.jpg]Sistema Centro Histérico

ETA - CENTRO HISTORICO

Entrada de agua
Rio Diamantino

Entrada de agua
Rio Areinha

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - Diamantino/MT
2 ek, s Sy




[image: image20.jpg]Sistema Centro Histoérico

ETA - CENTRO HISTORICO

Decantador

Filtros e Reservatério

ﬁ) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1Sema




[image: image21.jpg]Sistema Centro Histoérico

ETA — CENTRO HISTORICO - Fluxograma de Processo

Agua Bruta Rio
Diamantino

Dosagem de Coagulante

Mistura Répida
Coagulago

Agua Bruta Rio
Areinha

Floculagao

Decantagdo

Rede de Distribuicao

Desinfeccio

Filtragao

EEATI

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema

Reservatério Apoiado
metalico 200 m*





[image: image22.jpg]Sistema Centro Historico

ETA - CENTRO HISTORICO - CONTROLE LABORATORIAL

+ Possui laboratério proprio, onde sao realizadas as andlises diarias necessarias,
somente as analises bimestrais e semestrais exigidas pela Portaria N°2.914 do
Ministério da Saude s&o enviadas para laboratorios terceirizados.

+ O laboratério da ETA apresentava-se com 0s equipamentos necessarios para as

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema





[image: image23.jpg]Sistema Centro Histérico

ETA - CENTRO HISTORICO — CONTROLE LABORATORIAL
i

N
‘ﬁ) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €11Sema
R




[image: image24.jpg]Sistema Centro Histoérico

CENTRO HISTORICO - ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA

+ Existem 4 unidades:
1. EEATO01-ETA
(2 CMB 1+1R) Q=90M*h Hm=55mca P=30CV 220/380V - IMBIL 65/200)

2. EEAT02-ETA
(2 CMB 1+1R) Q=90M*h Hm=55mca P=30CV 220/380V - IMBIL 65/200)

3. EEAT 03 - Reservatério Pedregal.
(2 CMB 1+1R) Q=40M¥h Hm=20mca P=5CV 220/380V — IMBIL 140/125 + Q=40m*H
Hm=20mca P=4CV — KSB ETABLOC 40-125)

4. EEAT 04 - Booster Rua Diamantino.
(1 CMB) Q=50M¥h Hm=60mca P=18HP 220/380V — EBARA BHS 517/5)

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT €11Sema





[image: image25.jpg]Sistema Centro Histérico

CENTRO HISTORICO - ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA 01
AREAABASTECIDA PELA EEAT 01 LOCALIZADA NAETA

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - Diamantino/MT € a
= bcle, & ety




[image: image26.jpg]Sistema Centro Histérico

CENTRO HISTORICO - ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA 02
AREAABASTECIDA PELA EEAT 02 LOCALIZADA NA ETA

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €11Sema




[image: image27.jpg]Sistema Centro Histérico

CENTRO HISTORICO — ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA
EEAT01 E EEAT02

FOTO DAS EEAT01 e EEAT02 LOCALIZADAS NA ETA - CENTRO HISTORICO

Sucgao diretamente do reservatorio apoiado 200m*

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT €1Sema




[image: image28.jpg]Sistema Centro Histoérico

CENTRO HISTORICO — ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA 03
AREAABASTECIDA PELA EEAT 03 LOCALIZADA NO RESRVATORIO PEDREGAL

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema




[image: image29.jpg]Sistema Centro Histérico

CENTRO HISTORICO - ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA 03

FOTO DAS EEAT03 LOCALIZADA NO RESERVATORIO PEDREGAL
Sucgdo diretamente do reservatério

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1Sema




[image: image30.jpg]Sistema Centro Histoérico

CENTRO HISTORICO — ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA 04 -

BOOSTER
AREA ABASTECIDA PELO BOOSTER LOCALIZADO RA RUA DIAMANTINO

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT € ma




[image: image31.jpg]Sistema Centro Histérico

CENTRO HISTOR[CO - ESTAGOES ELEVATORIAS DE
AGUA TRATADA 04

FOTO DAS EEAT04 LOCALIZADA NO RESERVATORIO PED;?EGAL

Sucgéo diretamente na rede de distribuigao

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT





[image: image32.jpg]Sistema Centro Histérico

CENTRO HISTORICO — ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/





[image: image33.jpg]Sistema Centro Histoérico

CENTRO HISTORICO — RESERVATORIOS

e B S T P R

Eta-CH 200 m? Metilico Apoiado Cilindrico

R2 B. Pedregal 300 m? Concreto Apoiado Cilindrico

R3 CEUD 300 m? Concreto Apoiado Cilindrico
TOTAL 800 m?*

» O R3 apresenta problemas de impermeabilizagao, esta fora de operagao e necessita

ser recuperado.

+ Necessidade de ampliag&o e recuperagéo.

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitrio — Diamantino/MT €/1Sema





[image: image34.jpg]Sistema Centro Historico
CENTRO HISTORICO — RESERVATORIOS

Reservatério Pedregal 300m3

Reservatorio ETA

Reservatério CEUD 300m3

‘i) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €nSema




[image: image35.jpg]Sistema Novo Diamantino

E utilizado manancial: Rio Caju

MANANCIAL E CAPTAGAO DE AGUA BRUTA - RIO CAJU

* Qualidade muito boa — Classe 2 - CONAMA;
+ Vazao captada = 85m?h.

+ Pequena barragem de elevagao de nivel;

+ Sistema de recalque (cem bombeamento) até a ETA.

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1Sema




[image: image36.jpg]Sistema Novo Diamantino

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - RIO CAJU

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Sema





[image: image37.jpg]Sistema Novo Diamantino

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - RIO CAJU

+ Conjunto Moto Bomba Eixo Horizontal — 60 CV;
+ Entrada de energia elétrica REDE CEMAT com Trafo;

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT





[image: image38.jpg]Sistema Novo Diamantino

ADUGAO DE AGUA BRUTA - RIO CAJU — ETA — NOVO DIAMANTINO

RSB A Al R
Captacdo

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[]





[image: image39.jpg]Sistema Novo Diamantino

ETANOVO DIAMANTINO

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT €M1Sema




[image: image40.jpg]Sistema Novo Diamantino

ETA - NOVO DIAMANTINO

Floculadores

Casa de Quimica

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - Diamantino/MT €/1Sema




[image: image41.jpg]Sistema Novo Diamantino

ETA - Novo Diamantino

Filtros

(g) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — DiamantinoMT €NSema




[image: image42.jpg]Sistema Novo Diamantino

ETA - Novo Diamantino - Fluxograma de Processo

Dosagem de Coagulante

Mistura Répida
Coagulagao

Floculagao

Dosagem de Cloro
Decantagdo EEAT 1 Zona Alta

Rede de Distribuigao

Filtragao Desinfeccio

Reservatorio Rede de Distribuicdo

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT €M1Sema





[image: image43.jpg]Sistema Novo Diamantino

ETA - NOVO DIAMANTINO — CONTROLE LABORATORIAL

+ Possui laboratorio proprio, onde sdo realizadas as analises diarias necessarias,
somente as analises bimestrais e semestrais exigidas pela Portaria N°2.914 do
Ministério da Saude sao enviadas para laboratérios terceirizados.

+ O laboratério da ETA apresentava-se com os equipamentos necessarios para as

analises cotidianas, e o estado de conservagao é apenas razoavel.

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €M1Serma




[image: image44.jpg]Sistema Novo Diamantino

NOVO DIAMANTINO — ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA

- Existe apenas 1 unidades e esta localizada na ETA:
1. EEAT01-ETA
(2 CMB 1+1R) Q=90M*h Hm=12mca P=7,5CV 220/380V — IMBIL INI 180/100)

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — DiamantinoMT €M1Sema




[image: image45.jpg]Sistema Novo Diamantino

NOVO DIAMANTINO - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01
AREAABASTECIDA PELA EEAT 01 LOCALIZADA NA ETA





[image: image46.jpg]Sistema Novo Diamantino

NOVO DIAMANTINO - EST. ELEVAT. AGUA TRATADA E ABAST. GRAVIDADE





[image: image47.jpg]Sistema Novo Diamantino

NOVO DIAMANTINO — RESERVATORIOS

e B S T N

Eta-ND 200 m? Metalico Apoiado Cilindrico
R2 Eta-ND 200 m* Concreto Apoiado Cilindrico
TOTAL 400 m?

* Necessidade de ampliag&o.

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €11SeIma





[image: image48.jpg]Sistema Novo Diamantino

NOVO DIAMANTINO — RESERVATORIOS
Reservatorio Metalico ETA 200m3

Reservatério Concreto ETA - 200m3

w Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €MnSema





[image: image49.jpg]Rede de Distribui¢dao

REDE DE DISTRIBUIGAO Nao existem distritos de medigao e controle isolados

= e controlados no sistema de abastecimento de
Ano Extenso (m)
lihota, resultando em maiores dificuldades no
2013 69.600 combate a vazamentos nao visiveis.
Fonte: DMAE
MACROMEDIGAO

« E provido de medidor de vazio PARSHALL apenas

na entrada daa ETAs.

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — DiamantinoMT €M1Sema





[image: image50.jpg]DMAE - Diamantino / MT

MICROMEDIGAO

« Parque de hidrometragdo é constituido em sua maioria de medidores com idade
superior a 7 anos de uso, o que pode resultar em submedigdo do consumo.
+ Anhidrometragao é realizada em 90,24% das ligagoes de agua (DMAE 2012);

e

Pontos Relevantes:
+ Instalagdes em desacordo com a norma técnica ideal, gerando desgaste no
equipamento e imprecisao na medigao;

+ Muitas ligagdes ndo obedecem a um padréo na de instalagéo

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €NnSema




[image: image51.jpg]DMAE - Diamantino/MT

CADASTRO TECNICO

« N&o ha um cadastro técnico digital e georeferénciado;

CONTROLE DA OPERAGAO

+ Nao existe por parte da operadora um centro de controle operacional - CCO que

faga em tempo real a supervisdo das variaveis hidraulicas e elétricas,

PERDAS

+ Nao existe controle efetivo das perdas, e as mesmas estdo estimadas atualmente

em 55% para perdas totais.

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario - DiamantinoMT €MnSema





[image: image52.jpg]Diagndstico do Sistema
de Esgotamento
Sanitario

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €1Seima
o ek, 4 o




[image: image53.jpg]Sistema Centro Histérico

AREA ATENDIDA APENAS COM REDE COLETORA SEM TRATAMENTO

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1Sema




[image: image54.jpg]EVENTOS EMERGENCIAIS - SISTEMA DE AGUA

Eventos

 Componentes do Sistema

Recalque de

Agua Tratada

Reservatorios

Rede de

distribuicdo

Sistemas

Alternativos

Estiagem

2,345e7

Precipitacdes

12.3,45,6,7

Enchentes

1.2,3,4,5.6,7

1,2,3,4,5,6,7

Faita de

2,34S5e7

2345e7

2,345e7

2,345e7

Falha mecdnica

2,3,4,8.10,11

2,3.4.8.10.11

2.3,4.8,10,11

Rompimento

2,3,4.10,11,13

2.3,4,10,11,13

2.3,4,10,11,13

2,3,4.10,11,13

Entupimento 2,3,4.10 2,3,4,10
Represamento 2.3,4.6,10
Escomregament 1,2,3.4,5.6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1.2.3.4.56.,7.10
Impedimento de

3,4,5.10 3.4.5.10 3,4,5.10
Acesso
Acidente 1.2,3.4.56,7 4.2,.3.4,5.6.7 1,2,3,456,7

“azamento de
gas Cloro/GLP

1,2,3.4,5,6,7,8,10

Greve 2.3,4,7.9,13 234 7913 23.4.7.9,13 2.3.4.79,13
Falta ao 2349 2349 23,49 23,49
Sabotagem 1.2,3,4.56,7.10 1.2,3,4,.5.6,7.10 1.2,3,4,5,6,7,10, 1,2.3,45,6,7,10
Depredagio 3,4.5,6,7,8,10,1 3,4,5,6,7,.8,10,1 3,4,5.6,7.,8,10,1 3,4,5,6,7,8,10.11
Incéndio 4,2,3,4,5,6,7,8,10,1

Explosdo

1.2,3,4,5,6,7.8,10.1

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1SE[T]

oot ¥ Viaio Ambiente Lida,




[image: image55.jpg]EVENTOS EMERGENCIAIS — SISTEMA DE AGUA

Eventos ) Componentes do Sistema
Manancial Captag¢do Adutora de ETA
Estiagem 2345e7 2345e7 2345e7

Precipitagdes

1,23.4,56,7

1,2,3,456,7

1.23.4.5,6,7

Enchentes 1.2,3,4,56.7 1,2,3,4,5,6,7 1234567 1.2.34.5.6.7
Falta de 2345e7 23.45e7 2345e7
Falha 2.3.,4.8,10,11 2,3,4,8,10,11 2.3.4,8,10,11

Rompimento

2,3,4,10,11,13

2,3,4,10,11,13

2.3,4,10,11,13

Entupimento 2,3.4.10 2.3,4.10 23410
Represamento 234610
Escomregament 1,2,3,.456,7,10 1,2,3,456,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3.4,5.6,7,10

Impedimento

de scesso

345,10

3,4.5,10

3.4,5,10

3.4.5,10

LAcidente

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3.4,5,6,7

Wazamento de
gas Cloro'GLP

1.,2,3.4,5,6,7,8,10

Greve 2347913 23,4,7.913 2,3,4,7.9,13
Falta ao 2349 2,349 2349
Sabotagem 1,2,3,456,7,10 1,2,3,456,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3.4,5,6,7,10
Depredacio 3,4,5,6,7,8,10,1 3.4,5.6,7,8,10,11 3.4,5,6,7,8,10,1 3,4,56,7,8,10,11
Incéndio 1,2,3.45.6,7.8,10,1 1.2,3.4,5,6,7,8,10,1
Explos3o 1.2.3.4,5,6,7,8,10,1

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Se[T7

igenhacia, Sameamats ¥ Kaio Ambiente Uda,




[image: image56.jpg]PAE - SAN

Medida Emergencial Descrigdo das Medidas Emergenciais
1 Paralisacdo Completa da Operagdo
) Paralisagcdo Parcial da Operac&o
3 Comunicacdo ao Responsavel Técnico
4 Comunicagdo a Administracdo publica - Secretaria ou Orgao
5 Comunicacdo a Defesa Civil e/lou Corpo de Bombeiros
6 Comunica¢do ao Orgdo Ambiental e/ou Policia Ambiental
7 Comunicagdo a Populacdo
8 Substituicdo de equipamento
9 Substituicdo de Pessoal
10 Manutenc¢do Corretiva
11 Uso de equipamento ou veiculo reserva
12 Solicitagdo de Apoio a municipios vizinhos
13 Manobra Operacional
14 Descarga de rede
15 Isolamento de area e Remocao de pessoas

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S€/11a

Eagenheria. Saneamanta @ Kaio Ambiente L1ds,




[image: image57.jpg]ACOES PARA SITUAGAO DE
CONTINGENCIA E EMERGENCIA

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1SE[T1a



[image: image58.jpg]Valores Resultantes dos Indicadores

VPL (7,25%) TIR

GESTAO
3.888.930,00 9,60

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1Se/1a



[image: image59.jpg]FLUXO DE CAIXA (sem financiamento)

TIR= | 9,60% ITX DESC.(%AA) [ 7,25%

ANO ENTRADAS SAIDAS i SALDO
RECEITAS | CUSTEIO ADM. DEDUGOES | SEGUROS | INVESTIMENTOS IMPOSTOS TOTAL CAIXA | ACUMULADO
1 2.859,57 1.102,76 85,79 104,37 57,19 3.060,73 130,89 4.541,74 | -1.682,17 -1.682,17
2 3.090,77 1.115,60 92,72 112,81 61,82 4.351,72 151,72 5.886,39 | -2.795,62 -4.477,79
3 3.325,65 1.139,89 99,77 121,39 66,51 3.337,32 171,66 4.936,54 | -1.610,88 -6.088,68
4 3.564,33 1.168,02 106,93 130,10 71,29 5.372,45 191,54 7.040,32 | -3.475,99 -9.564,67
5 3.805,49 1.199,90 114,16 138,90 76,11 3.655,86 211,25 5.396,19 | -1.590,71 -11.155,38
6 4.050,60 1.229,99 121,52 147,85 81,01 3.263,57 231,54 5.075,48 | -1.024,88 -12.180,26
7 4.298,28 1.261,99 128,95 156,89 85,97 3.347,91 251,87 5:233,57. -935,29 -13.115,54
8 4.549,50 1.292,94 136,49 166,06 90,99 3.396,85 272,65 5.355,96 -806,46 -13.922,00
9 4.804,16 1.324,33 144,12 17535 96,08 3.314,64 293,71 5.348,24 -544,08 -14.466,08
10 4.844,86 1.325,82 145,35 176,84 96,90 425,27 297,46 2.467,63 2.377,23 -12.088,85
1 4.885,39 1332732 146,56 178,32 97,71 460,75 301,19 2.511,85 2.373,54 -9.715,31
12 4.924,70 1.328,75 147,74 179,75 98,49 326,03 304,82 2.385,59 2.539,11 -7.176,19
13 4.964,02 1.334,11 148,92 181,19 99,28 332,17 308,01 2.403,67 2.560,35 -4.615,85
14 5.001,52 1.339,32 150,05 182,56 100,03 315,90 311,05 2.398,89 2.602,62 -2.013,23
15 5.039,45 1.344,55 151,18 183,94 100,79 511,98 314,13 2.606,56 2.432,89 419,66
16 5.077,22 1.349,75 152,32 185,32 101,54 405,60 317,19 2:511,12 2.565,49 2.985,16
17 5.114,02 1.354,88 153,42 186,66 102,28 317,05 320,17 2.434 47 2.679,55 5.664,71
18 5.149,89 1.359,96 154,50 187,97 103,00 306,48 323,07 2.434,97 2.714,92 8.379,62
19 5.185,31 1.364,99 155,56 189,26 103,71 301,60 325,93 2.441,04 2.744,27 11.123,90
20 5.219,57 1.369,94 156,59 190,51 104,39 296,29 328,68 2.446,40 20187 13.897,07
21 5.255,22 1.374,96 157,66 191,82 105,10 431,78 331,56 2.592,87 2.662,35 16.559,42
2 528926 137988 158,68 193,06 105,79 297,00 334,30|  246670| 282056]  19.379,.98
23 5:323,75 1.384,82 159,71 194,32 106,47 292,12 337,08 2.474,52 2.849,22 22.229,20
24 5.355,50 1.389,60 160,66 195,48 107,11 471,49 339,61 2.663,95 2.691,55 24.920,76
25 5.389,07 1.394,45 161,67 196,70 107,78 292,78 342,31 2.495,69 2.893,38 27.814,13
26 5.421,73 1.399,25 162,65 197,89 108,43 416,62 344,92 2.629,77 2.791,96 30.606,09
27 5453,70| 140402] 163,61 199,06 109,07 282,54 34748|  250578| 2947,93|  33.554,02
28 5.484,08 1.408,67 164,52 200,17 109,68 271,85 349,89 2.504,79 2.979,29 36.533,31
2 551627 | 141342 165,49 201,34 110,33 283,20 35247|  252604| 2990,03|  39.523,33
30 51547,55 1.418,11 166,43 202,49 110,95 277,83 354,97 2.530,77 3.016,78 42.540,12
Total 143.790,42 | 39.601,99 | 4.313,71 5.248,35 2.875,81 40.417,31 8.793,13 | 101.250,30 42.540,12
(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT ensema




[image: image60.jpg]DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO

ANO RECEITAS DESPESAS RESULTADO DEPRECIAGAO IMPOSTOS RESULTADO
BRUTA ARREC. | DEDUGOES | LIQUIDA | CUSTEIO |SEGUROS | ADM. | OPERACIONAL IRPJ CSSL | TOTAL LIQuIDO

1 2.859,57| 277378 104,37 |  2.669,41 1.102,76 57,19 85,79 1.423,67 102,02 89,89 41,00 130,89 1.292,77
2 3.090,77| 299,05 112,81 288523 1.115,60 61,82 92,72 1.615,10 252,08 | 10521 46,51 151,72 1.463,37
3 3.32565| 3.225,88 121,39 3.104,50 1.139,89 66,51 99,77 1.798,33 371,27 119,87 51,79 171,66 1.626,67
4 3.564,33 |  3.457.40 130,10 3.327,30 1.168,02 71,29 106,93 1.981,07 570,25 | 13449 57,05 19154 1.789,53
5 3.80549| 3.691,32 13890 | 3.552,42 1.199,90 7611 114,16 2.162,25 710,86 | 148,98 6227 211,25 1.950,99
6 4.05060| 3.929,08 147,85| 3.781,24 1.229,99 81,01 121,52 2.348,71 841,41| 163,90 67,64 231,54 211717
7 429828 | 4.169,33 156,89 | 4.01244 1.261,99 85,97 | 12895 2.535,54 980,90 | 178,84 7302 251,87 2.283,67
8 454950 | 441302 166,06 |  4.246,96 1.292,.94 90,99 136,49 2.726,55 112859 19412 7852 212,65 2.453.90
9 4.804,16 |  4.660,04 17535 | 4.484,68 1.324,33 96,08 144,12 2.920,14 1.279,26 | 209,61 8410 29371 2.626,43
10 484486 | 4.69951 176,84 |  4.522,67 1.325,82 96,90 | 14535 2.954,61 129951 212,37 85,09 | 29746 2.657,15
1 488539 473882 178,32 | 4.560,51 1.321,32 97,71 146,56 2.988,92 132254 21511 86,08 301,19 2.681,73
12 492470 477696 179,75 4.597,21 1.328,75 9849 | 147,74 3.022,22 1.339,70| 217,78 87,04 | 30482 2.717,40
13 496402 481510 181,19 4.63391 1.334,11 99,28 | 148,92 3.051,61 1.358,16 | 220,13 87,89 308,01 2.743,59
14 5.00152| 4.851,47 182,56 4.66891 1.339,32 100,03 150,05 3.079,52 1.376,74 | 222,36 88,69 | 311,05 2.768 47
15 5.03945| 4.88827 18394 | 4.70433| 1.34455 100,79 | 151,18 3.107,81 1.408,74 | 224,62 89,50 | 314,13 2.793,68
16 5.077,22| 492490 185,32 | 473958 | 1.349,75 101,54 | 152,32 3.135,97 143578 | 226,88 90,32| 317,19 2.818,78
17 5.114,02]  4.960,60 186,66 | 4.7739%4 1.354,88 102,28 | 153,42 3.163,36 145842 | 229,07 91,10 32017 2.84318
18 5.149.89| 4.995,39 187,97 | 4.807,42 1.359,96 103,00 [ 154,50 3.189,9 1.482,00| 231,20 91,87| 323,07 2.866,89
19 5.185,31 5.029,75 189,26| 4.84049|  1.364,99 103,71 155,56 3.216,24 1.507,13] 233,30 92,63 32593 2.890,31
20 5.21957|  5.062,99 190,51 4.87247| 1.369,94 104,39 156,59 3.241,55 1.534,07| 23532 93,36 328,68 2.912,87
21 5.25522|  5.097,56 191,82 4.90575| 1.374,96 105,10 | 157,66 3.268,03 1577,25| 237,44 9412 331,56 2.936,46
22 5.28926| 5.130,58 19306| 4.937,53| 1.379,88 105,79 | 158,68 3.29318 1.61025| 23945 94,84 | 334,30 2.958,89
23 5.32375| 5.164,03 19432 4.969,72| 1.384,82 106,47 | 159,71 3.31871 1.646,76 | 241,50 95,58 | 337,08 2.981,63
24 536550 | 5.194,83 19548 4.999,36| 1.389,60 107,11 160,66 3.341,99 171412 243,36 96,25 339,61 3.002,38
25 5.389,07| 5.227,40 196,70 |  5.030,70 1.394 45 107,78 | 161,67 3.366,79 1.762,91| 24534 96,96 | 342,31 3.024,48
26 5421,73|  5.259,08 197,89 5.061,19 1.399,25 10843 | 162,65 3.390,85 1.846,24 | 247,21 97,66 | 34492 3.045,92
27 545370  5.290,09 199,06 | 5.091,03 1.404,02 109,07 | 163,61 3.414,33 1.916,87 | 249,15 98,33 | 34748 3.066,85
28 5.484,08| 531955 200,17| 5.119,38 1.408,67 109,68 | 164,52 3.436,51 2.007,49| 250,92 98,97 | 349,89 3.086,62
29 5.516,27| 5.350,78 201,34 | 5.149,44 141342 110,33 | 165,49 3.460,20 2.149,08 | 252,82 99,65 352,47 3.107,73
30 5.547,55| 5.381,12 202,49 | 5.178,64 1.418,11 110,95 166,43 3.483,15 242691 25465| 10031] 354,97 3.128,19
Total | 143.790,42 [ 139.476,71 5.248,35 [ 134.228,36 | 39.601,99| 2.875,81 4.313,71 87.436,85 40.417,31] 6.274,95| 2.518,18 | 8.793,13 78.643,72

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/15 &[T

Engenharia

Sanvament @ Weio Ambiente Uida,




[image: image61.jpg]COMPOSIGCAO DO CUSTEIO

ENERGIA PRODUTOS SERVICOS CUsTO PESSOAL OUTRAS DESPESAS N
ANO' | PESSOAL OPER. ELETRICA Quimicos TERCEIROS OPERACIONAL ADMIN. DESPESAS | OPERACIONAIS BERRECER
1 |R$  375.840,00 [ R$ 286.009.58 | RS 129.452.34 | RS 85.787,01 | RS 877.088,93 | RS 16848000 | R$  57.191,34 | RS 1.102.760,27 | RS  102.024,45
2 |R$  375.840,00 |R$ 283.126,12 | RS 133.614,88 | RS 92.723,09 | RS 885.304,09 | RS 168.480,00 | R$  61.81539 RS 1.115.59948 | R$ 252,083 61
3 |R$  375.840,00 | R$ 283.600,03 | RS  145.686,80 | RS 99.769,60 | RS 904.896,43 | RS 168.480,00 | R$  66.513,06 | RS 1.139.88949 | R$  371.273,68
4 |R$ 375.84000|R$ 287.83210[RS 157.64938 |[RS  106.929.91 [R$  928.251,39 [RS 168.480,00 [R$  71.28660 |RS 1.168.017.99|R$  570.25327
5 |R$ 37584000 | RS 29581575|RS 169.49243 RS  114.164,69 [RS 95531286 | RS 16848000 [RS  76.109.79|RS 1.199.90265|R$  710.86345
6 |R$ 375.84000|R$ 301.93534 RS 181.207,89 |[RS  121.51800[R$  980.501.24 |[RS 16848000 [RS  81.01200|RS 1229.99324 |R$ 84140625
7 |R$ 37584000 RS 309.944.88 [RS 192.81513 |RS  128.948,37 [R$ 1.007.54839 |RS 16848000 [R$ 8596558 | RS 1261.99397 |R$  980.902,29
8 |RS  375.84000|R$ 31683380 RS 204.30652 | RS  136.48510 RS 1.03346543 | RS 16848000 [RS 9099007 |RS 129293550 | R$ 1.128.59120
9 |RS 37584000 |R$ 324.11298 | RS 21568953 [RS  144.12479[R$ 1.059.767.30 | RS 16848000 [R$  96.08320 | RS 1324.330,50 | R$ 1.279.256,43
10 |RS 37584000 |[R$ 32464031 |RS 21461597 [RS 14534572 |R$ 1.06044200 RS 168.480.00 (RS 96.897,15|RS 1325819,15|R$ 1.209.507,14
11 |RS 37584000 |[R$ 32517442 |RS 21355201 [RS  146.561,58 | R$ 1.061.12801|RS 16848000 RS 9770772 | RS 1327.31573|R$ 1.322.54464
12 [R$ 37584000 |[R$ 32571427 |RS 21248519 [RS  147.741.08 | R$ 1.061.78053 | RS 168480.00 | RS 9849405 RS 132875459 |R$ 1.339.70412
13 |R§ 37584000 |[R$ 327.40567 |R$ 21417869 [RS 14892058 | R$ 1.066.34494 | RS 168.480,00 | RS 9928039 |RS 133410533 | R$ 1.358.157,73
14 |RS 37584000 |[R$ 32010228 |[R$ 21581828 [RS  150.04545|R$ 1.070.80601| RS 168.480,00 | RS 100.03030 |RS 133931631 |R$ 1.376.739,79
15 |RS  375.840,00 |[R$ 330.804,68 |[RS 217.44858 [RS 15118352 | RS 1.075.276,78 | RS 168.480,00 | RS 100.789,02 | RS 134454580 | R§ 1.408.738,22
16 |RS  375.840,00 |[R$ 33251347 |RS  219.05657 [RS 15231652 | R$ 1.079.72656 | RS 168.480,00 | RS 101.54435|RS 134975091 | RS 1.435.77822
17 |R§ 37584000 | RS 33422764 [RS 22063482 [RS 15342068 | RS 1.084.12314 | RS 168.480.00 | RS 102.280.45 | RS 1.354.883.60 | RS 145842465
18 |RS  375.84000 |[R§ 335947,80 |[RS 22220098 [RS 15449661 RS 1.088.48539 | RS 168.480,00 | RS 102.997,74 | RS 1.359.96313 | R§ 1.481.999,65
19 |RS  375.840,00 [R$ 33767453 |RS 22372532 [RS 15555934 |R$ 1.092.799,18 | RS 16848000 | R$ 103.70623 | RS 136498541 |R$ 1.507.132,57
20 |R$ 375.840,00 [R$ 339.406,83 |RS 22523850 |RS  156.587,24 | RS 1.097.07257 |RS 168480,00 | R$ 104.39149 | RS 1.369.944,06 | R$ 1.534.067,57
21 [R$ 37584000 [R$ 341.14584 [RS 22673309 | RS  157.65657 | RS 1.101.37550 | RS 168.480,00 | R$ 105.104,38 | RS 1.374.959.88 | RS 1577.245,07
22 [RS 37584000 [R§ 342.89055|RS 22820538 [RS 15867787 | RS 1.105.61380 | RS 168480,00 | R$ 10578525 | RS 1.379.879.04 | R$ 1.610.245,07
23 |[RS 37584000 [R§ 34464945 |RS 22966651 [RS 15971237 | RS 1.109.868,33 | RS 168.480,00 | R$ 10647491 |RS 138482325 |R$ 1.646.760,07
24 [RS 37584000 [R$ 346.406,83 |RS 231.09511[RS  160.66493 | RS 1.114.00687 | RS 16848000 | R$ 107.109.95|R$ 1.389.596,82 | R§ 1.714.11578
25 |R$ 37584000 |R$ 34816327 |R$ 23251535 |RS  161.672,11[R$ 1.118.190,73 | RS 168.480,00 | RS 107.78141| RS 139445214 |R$ 176291245
26 [R$ 37584000 [R$ 34993411 |R$ 23391421|RS 16265198 | RS 1.122.34031| RS 16848000 | RS 10843466 | RS 1.399.25496 | RS 1.846.23545
2[R 37584000 [R$ 351.71889 RS 23529169 |RS 16361114 | RS 1.126.461,72 | RS 16848000 | RS 109.07409 | RS 140401581 |R$ 1916.869,20
28 [RS 37584000 [R$ 35350241 [RS 23664686 | RS 16452227 |R$ 1.130.51154 | RS 16848000 | R$ 109.68151 | RS 1.408.673,05| RS 2.007.48587
29 |RS 37584000 | RS 35529263 |RS 23799367 |RS 18548803 | RS 1.13461433| RS 16848000 RS 110.32535|RS 141341968 | RS 2149.083,37
30 [R$ 37584000 [R$ 357.090,17 [RS 239.319,10| RS  166.42647 | R§ 1.138.67574 |RS 16848000 | R$ 110.950.98 | RS 1.418.106,72 | RS 242691337
Total | RS 11.275.200,00 [ RS 9.822.616,64 | RS 6.260.250,77 | RS 4.313.712,62 | RS 31.671.780,03 | R$ 5.054.400,00 | R$ 2.875.808,41 | R$ 39.601.988,45 | RS 40.417.314,60

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S€/77

Engenheria. Sanew

Vieia Ambiente Lida,




[image: image62.jpg]COMPOSICAO DO CUSTEIO

ENERGIA PRODUTOS SERVIGOS CusTO PESSOAL OUTRAS DESPESAS N
ANO . A ; : 5
BESVLRIAT: ELETRICA QUIMICOS TERCEIROS OPERACIONAL ADMIN. DESPESAS | OPERACIONAIS HERRELECHD

R$  375.840,00 | RS 286.009.58 | RS  129.452,34 | RS 85.787,01 | RS 877.08893 | RS 168.480,00 | R$  57.191,34 |RS 110276027 | R§  102.024,45

R$  375.840,00 | R$ 283.126,12 | RS  133.614,88 | RS 9272309 | RS 885.304,09 | RS 168.480,00 | R$  61.81539 | R$ 111559948 | R  252.08361

R$  375.840,00 | R$ 283.600,03 | RS  145.686,80 | RS 99.769,60 | RS 904.89643 | RS 168.480,00 | R$  66.513,06 | RS 1.139.88949 | R$  371.27368

R$ 37584000 RS 287.832,10|R$ 157.64938 |RS  106.92991|RS 92825139 |RS 16848000 |R$  71.28660 [RS 1.168.017,99 | RS  570.25327

R$ 37584000 RS 295.81575|RS 16949243 |RS  114.16469 | RS 95531286 | RS 16848000 |R$ 7610979 |RS 1.199.90265 RS  710.86345

RS 37584000 RS 301.93534 |RS 181.207,89|RS 12151800 |R$  980.501,24 [RS 168.480,00 |R$  81.012,00 [RS 122999324 | RS  841406,25

RS 37584000 RS 309.94488|RS 192.81513| RS  128.94837 |R$ 1.007.54839 RS 168.480,00 | R$ 8596558 [RS 126199397 |RS  980.902,29

RS 37584000 RS 316.83380 |RS 204.30652 | RS  136.48510 | RS 1.03346543 |RS 16848000 | R$  90.990,07 [RS 129293550 | RS 1.128.591,20

wlo|w|o|la|s|w ]|

R$ 37584000 [R$ 324.11298|RS 21568953 |[RS  144.12479|R$ 1.059.767,30 [ RS 168.480,00 | R$ 9608320 |RS 1.324330.50 | RS 1.279.256.43

10 |R$ 37584000 [RS 324.64031[RS 21461597 |[RS 14534572 |R$ 1.060.442,00 |RS 16848000 | RS  96.897,15| RS 132581915 RS 1.299.507 14

11 |RS 37584000 [R$ 325.17442|R$ 21355201 |R$ 14656158 | RS 1.061.12801[RS 16848000 RS  97.707,72 |[RS 1.327.31573 | R§ 1.322.544,64

12 [R$ 37584000 [R$ 32571427 |R$ 21248519 |R$  147.741,08 | RS 1.061.780,53 [RS 16848000 | RS 9849405 RS 132875459 | R§ 1.339.704,12

13 |R$ 37584000 [R$ 327.40567 |R$ 214.17869 | RS 14892058 | RS 1.066.344,94 |[RS 168.480,00 | RS  99.280.39 [RS 133410533 | R$ 1.358.157,73

14 |RS 37584000 [R$ 329.10228 |R$ 21581828 |RS  150.04545| RS 1.070.806,01 |RS 168.480,00 | R$ 100.030,30 [RS 1339.316,31| RS 1.376.739,79

15 |RS  375.84000[R$ 330.80468 |RS 217.44858 |RS  151.18352 | R$ 1.075.276,78 | RS 168.480,00 | R$ 100.789,02 | RS 1344.54580 | RS 1.408.738,22

16 |RS 37584000 R$ 33251347 |R$  219.05657 |[RS  152.31652 | RS 1.079.726,56 | RS 168.480,00 | R$ 101.544,35 | RS 1349.750.91 | R§ 1.435.778,22

17 [RS  375.84000[ RS 334.22764 |[RS 220.63482 |RS 15342068 | RS 1.084.12314 |RS 168.480,00 | R$ 102.28045|RS 135488360 | RS 145842465

18 |RS  375.84000|R$ 335947,80 |[RS 22220098 |RS  154.49661 | RS 1.08348539 |RS 16848000 | R$ 102997,74 |[RS 1359.96313 | RS 1.481.999,65

19 |RS 37584000 [R$ 33767453 | RS 22372532|R$ 15555934 |R$ 1.092.799,18 [RS 16848000 RS 10370623 | RS 1.364.98541| RS 1.507.132,57

20 [RS  375.84000|R$ 339.40683 |RS 22523850 |RS  156.587,24 |[R$ 1.097.072,57 | RS 168.480,00 | R$ 104.391,49 [RS 1.369.944,06 | RS 1.534.067,57

21 |RS  37584000|R$ 34114584 [RS 22673309 [RS  157.656,57 | R$ 1.101.37550 |[RS 16848000 | R$ 105.104,38 | RS 1374.95988 | RS 1.577.245,07

22 |R$  37584000[R$ 34289055|RS 22820538 [RS  158.677,87 | R$ 1.10561380 |RS 16848000 | RS 10578525 | RS 1.379.879,04 | RS 1.610.245,07

23 |R$ 37584000 | R§ 344.64945|R$S 229.66651 |RS  159.712,37 |R$ 1.109.868,33 | RS 168.480,00 | RS 106.47491 RS 1.384.82325|R$ 1646.760,07

24 |RS 37584000 |R$ 34640683 |RS 231.09511[RS  160.664,93 | RS 1.114.006,87 |[RS 168480.00 | RS 107.109,95 |RS 1.389.596,82 | RS 1.714.11578

25 |R$ 375.84000 |R$ 34816327 RS 23251535|R$  161.672,11| RS 1.118.190,73 | RS 168.480,00 | R§ 107.781,41|RS 139445214 | RS 176291245

2% |R$ 375.84000|R$ 349.934,11[RS 23391421 |RS 16265198 | RS 1.122.34031|RS 168.480,00 | R$ 10843466 | RS 1.399.254.96 | RS 184623545

27 |R$  375.84000|R$ 351.71889 RS 23529169 [RS 16361114 [RS 1.126461,72| RS 168.480,00 | R$ 10907409 |RS 140401581 |R$ 1916.869,20

28 |R$  375.840,00 |R$ 35350241|RS 23664685 [RS  164.522.27 [R$ 1.13051154 |RS 168.480,00 | R$ 109.681,51 | RS 1.408.67305| RS 200748587

29 |R$ 37584000 R$ 35529263 |R$ 237.99367 |[RS 16548803 | RS 1.134.614,33 |RS 16848000 | R$ 110.325,35 [RS 141341968 | RS 2.149.08337

30 |RS 375.84000[R$ 357.090,17 |R$ 239.31910 |RS  166.42647 | RS 1.138.67574 |RS 16848000 | R$ 110.950,98 [RS 141810672 | RS 2426.91337

Total |R$ 11.275.200,00 | RS 9.822.616,64 | R$ 6.260.250,77 [ RS 4.313.712,62 | RS 31.671.780,03 | R$ 5.054.400,00 | R$ 2.875.808,41 | RS 39.601.988,45 | RS 40.417.314,60

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1S5e[11a

Engeuharia. Saneamionts # Weic Ambiente Uida,




[image: image63.jpg]RESUMO DOS INVESTIMENTOS

ANO INVESTIMENTOS AGUA | INVESTIMENTOS ESGOTO | OUTROS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
1 R$ 1.934.563,60 | R$ 902.970,00 | R$ 223.200,00 | R$ 3.060.733,60
2 R$ 1.387.051,60 | R$ 2.960.664,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.351.715,60
3 R$ 280.657,80 | R$ 3.056.664,00 | R$ - R$ 3.337.321,80
4 R$ 283.029,00 | R$ 5.089.420,00 | R$ - R$ 5.372.449,00
5 R$ 283.671,60 | R$ 3.372.193,00 | R$ - R$ 3.655.864,60
6 R$ 94.470,00 | R$ 3.074.900,00 | R$ 94.200,00 | R$ 3.263.570,00
7 R$ 93.355,00 | R$ 3.254.550,00 | R$ - R$ 3.347.905,00
8 R$ 93.795,00 | R$ 3.303.050,00 | R$ - R$ 3.396.845,00
9 R$ 94.235,00 | R$ 3.220.400,00 | R$ - R$ 3.314.635,00
10 R$ 93.065,00 | R$ 252.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 425.265,00
ikl R$ 93.450,00 | R$ 243.100,00 | R$ 124.200,00 | R$ 460.750,00
12 R$ 92.280,00 | R$ 233.750,00 | R$ - RS 326.030,00
13 R$ 93.565,00 | R$ 238.600,00 | R$ - R$ 332.165,00
14 R$ 91.495,00 | R$ 224.400,00 | R$ - R$ 315.895,00
15 R$ 282.725,00 | R$ 229.250,00 | R$ - RS 511.975,00
16 R$ 91.500,00 | R$ 219.900,00 | R$ 94.200,00 | R$ 405.600,00
17 R$ 92.650,00 | R$ 224.400,00 | R$ = R$ 317.050,00
18 R$ 91.425,00 | R$ 215.050,00 | R$ - R$ 306.475,00
19 R$ 91.045,00 | R$ 210.550,00 | R$ - R$ 301.595,00
20 R$ 90.585,00 | R$ 205.700,00 | R$ - R$ 296.285,00
21 R$ 92.525,00 | R$ 215.050,00 | R$ 124.200,00 | R$ 431.775,00
22 R$ 91.300,00 | R$ 205.700,00 | R$ - R$ 297.000,00
23 R$ 90.920,00 | R$ 201.200,00 | R$ - R$ 292.120,00
24 R$ 279.640,00 | R$ 191.850,00 | R$ - R$ 471.490,00
25 R$ 91.580,00 | R$ 201.200,00 | R$ - RS 292.780,00
26 R$ 126.065,00 [ R$ 196.350,00 | R$ 94.200,00 | R$ 416.615,00
27 R$ 90.685,00 | R$ 191.850,00 | R$ - RS 282.535,00
28 R$ 89.350,00 | R$ 182.500,00 | R$ - R$ 271.850,00
29 R$ 91.345,00 | R$ 191.850,00 | R$ - R$ 283.195,00
30 R$ 90.830,00 | R$ 187.000,00 | R$ - R$ 277.830,00
Total | R$ 6.882.853,60 | R$ 32.696.261,00 | R$ 838.200,00 | RS 40.417.314,60

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1S €71

Engenheria, Samemants ® bieic Ambiente Lida,




[image: image64.jpg]Outros Investimentos em Operagao

- . y Materiais para Mo'b|I|ano ©
ANO Edificagoes Equnpam.ento~s Equlpan‘er!t?s Equlpamentc_;s Ferramentas Hardware Software equipes equipamento TOTAL
de comunicagao| de laboratorio | para operagao 0 para
operacionais T
escritorio
1 R$  80.000,00 [ R$  20.000,00 [ R$  40.000,00 | RS 30.000,00 | RS 4.000,00 | RS 7.000,00 | RS 4.200,00 [ RS 10.000,00 | RS 28.000,00 | RS 223.200,00
2 R$ - |R$ - _|RS - |RS - | RS 4.000,00 | RS - _|RS - _|RS - |RS - | RS 4.00000
3 R$ - |R$ - |RS - _|RS - |RS - _|RS - _|R$ - _|R$ - |RS - _|RS -
4 R$ - _|R$ - _|RS - |RS - _|RS - _|RS - _|R$ - _|R$ - _|RS - _|RS -
5 R$ - _|R$ - _|RS - |RS - |RS - _|RS - _|RS - |RS - |RS - _|RS -
6 R$ - | R$ 20.000,00 [ RS 40.000,00 | RS - |RS 5.00000|RS 7.000,00 RS 4.200,00|RS 10.000,00 | R$ 8.000,00 | RS  94.200,00
7 R$ - _|R$ - _|RS - |RS - _|RS - |RS - _|RS - |RS - _|RS - |RS -
8 R$ - |R$ - |RS - |RS - _|RS - _|RS - _|RS - _|RS - |RS - _|RS -
9 R$ - _|R$ - |RS - |RS - _|RS - |RS - _|RS - _|R$ - _|RS - |RS -
10 | R$ 80.000,00 | R$ - |RS - _|RS - _|RS - |RS - _|RS - _|RS - _|RS - | RS 80.000,00
1 _[R$ - | R$ 20.000,00 | RS 40.000,00 | RS 30.000,00 | R$ 5.000,00 | RS 7.000,00 | RS 4.200,00 | RS 10.000,00 | R$ 8.000,00 | RS 124.200,00
12 |R$ - _|R$ - |RS - |RS - |RS - |RS - _|RS - _|R$ - |RS - |RS -
13 |R$ - |R$ - _|RS - |RS - _|R$ - _|RS - |RS - _|RS - |RS - _|RS -
14 |RS - |R$ - _|RS - |RS - |RS - _|RS - _|RS - |RS - |RS - _|RS -
15 |R$ - _|R$ - |RS - RS - _|RS - _|RS - [RS - _|RS - _|RS - _|RS -
16 | RS - | R$ 20.000,00 | RS 40.00000 | R$ - | RS 5.000,00|RS 7.000,00 | RS 4.200,00 [ R$ 10.000,00 | RS 8.000,00 | RS  94.200,00
17__|RS - _|R$ - _|RS - RS - |RS - _|RS - _|RS - |RS - |RS - _|RS -
18 |RS - _|RS - |RS - RS - _|RS - _|RS - _|RS - RS - _|RS - |RS -
19 |RS - _|R$ - _|RS - |RS - |RS - _|RS - RS - RS - _|RS - _|RS -
20 |R$ - |R$ - _|R$ - RS - _|RS - RS - _|R$ - _|RS - |RS - _|RS -
21 |R$ - | R$ 20.000,00 | RS 40.000,00 [R$ 30.000,00 | RS 5.000,00 [ RS 7.000,00 | RS 4.200,00 | RS 10.000,00 | RS 8.000,00 | R$ 124.200,00
2 |R$ - RS - _|RS - |RS - |RS - RS - RS - RS - _|RS - _|R$ <
23 |R$ - |R$ - |RS - RS - |RS - RS - _|RS - _|RS - _|RS - _|R$ -
24 |R$ - |R$ - [RS - RS - RS - |RS - _|R$ - |RS - _|RS - |RS -
2505 )RS, - |R$ - _|RS - _|RS - |RS - |R$ - _|RS$ - _|R$ - _|RS - RS -
2% |R$ - | R$ 20.000,00 | RS 40.000,00 | RS - | RS 500000 RS 7.000,00 RS 4.200,00 | RS 10.000,00 | RS 8.000,00 | R$  94.200,00
21 |R$ - |R$ - _|RS - |RS - _|RS - _|RS - _|RS - |RS - |R$ - RS -
28 |RS - |R$ - _|R$ - |R$ - |RS - _|RS - _|RS - |RS - |RS - [R$ -
29 |R$ -- |R$ - |RS$ - |RS - --|R$ - |RS - _|R$ - |RS - |R$ - |RS -
30 |R$ - |R$ - _|RS - _|RS - |R$ - _|RS - | RS - _|RS - _|RS - |RS -
Total | R$ 160.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 240.000,00 | RS 90.000,00 [ R$ 33.000,00 | R$ 42.000,00 | RS 25.200,00 | RS 60.000,00 | R$ 68.000,00 | RS 838.200,00

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT /1S &[]

Engeatsia. Samearments' beio Ambiente Lida,




[image: image65.jpg]Investimentos - Esgoto

PLANO DE
INTERVENQ?ES DE |INVESTIMENTOS INVESTIIYIENTOS REMANEJAMENTO INVESTIMENTOS
ANO AMPLIACAO E REDE DE LIGACOES DE REDE E LIG. ESGOTO TOTAL
MELHORIADE ESGOTO ESGOTO ESGOTO
ESGOTO
1 R$ 60.000,00 | R$ 715.500,00 | R$ 55.650,00 | R$ 71.820,00 | R$ 902.970,00
2 R$ - R$ 2.646.000,00 | R$ 205.800,00 | R$ 108.864,00 | R$ 2.960.664,00
3 R$ = R$ 2.700.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 146.664,00 | R$ 3.056.664,00
4 R$ 1.936.000,00 | R$ 2.754.000,00 | R$ 214.200,00 | R$ 185.220,00 | R$ 5.089.420,00
5 R$ 136.000,00 | R$ 2.794.500,00 | R$ 217.350,00 | R$ 224.343,00 | R$ 3.372.193,00
6 R$ = R$ 2.853.000,00 | R$ 221.900,00 | R$ - R$ 3.074.900,00
7 R$ 136.000,00 | R$ 2.893.500,00 | R$ 225.050,00 | R$ - R$ 3.254.550,00
8 R$ 136.000,00 | R$ 2.938.500,00 | R$ 228.550,00 | R$ - R$ 3.303.050,00
R$ - R$ 2.988.000,00 | R$ 232.400,00 | R$ = R$ 3.220.400,00
R$ - R$ 234.000,00 | R$ 18.200,00 | R$ = R$ 252.200,00
R$ - R$ 234.000,00 | R$ 9.100,00 | R$ = RS 243.100,00
R$ = RS 225.000,00 | R$ 8.750,00 | R$ - R$ 233.750,00
R$ = RS 229.500,00 | R$ 9.100,00 | R$ - RS 238.600,00
R$ = R$ 216.000,00 | R$ 8.400,00 | R$ - R$ 224.400,00
R$ o R$ 220.500,00 | R$ 8.750,00 | R$ - R$ 229.250,00
R$ = R$ 211.500,00 | R$ 8.400,00 | R$ = RS 219.900,00
R$ - R$ 216.000,00 | R$ 8.400,00 | R$ 2 RS 224.400,00
R$ - R$ 207.000,00 | R$ 8.050,00 | R$ = R$ 215.050,00
R$ - R$ 202.500,00 | R$ 8.050,00 | R$ - R$ 210.550,00
R$ = R$ 198.000,00 | R$ 7.700,00 | R$ - RS 205.700,00
R$ = R$ 207.000,00 | R$ 8.050,00 | R$ - R$ 215.050,00
R$ = R$ 198.000,00 | R$ 7.700,00 | R$ - R$ 205.700,00
R$ z R$ 193.500,00 | R$ 7.700,00 | R$ = RS 201.200,00
R$ - R$ 184.500,00 | R$ 7.350,00 | R$ = R$ 191.850,00
R$ = R$ 193.500,00 | R$ 7.700,00 | R$ = RS 201.200,00
R$ = R$ 189.000,00 | R$ 7.350,00 | R$ = R$ 196.350,00
R$ - R$ 184.500,00 | R$ 7.350,00 | R$ - R$ 191.850,00
R$ z R$ 175.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ - R$ 182.500,00
R$ = R$ 184.500,00 | R$ 7.350,00 | R$ - R$ ~ 191.850,00
R$ * RS 180.000,00 | RS 7.000,00 | R$ = R$ 187.000,00
R$ 2.404.000,00 | R$ 27.567.000,00 | R$ 1.988.350,00 | R$ 736.911,00 | R$ 32.696.261,00

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S el a




[image: image66.jpg]Investimentos - Esgoto

Esgotamento Sanitario

Ano |Descrigo servios Quant. Unidade VALOR (RS) Soma
1 |Execucdo de laboratorio e abrigo pera operador na ETE existente 100 ud RS 6000000 RS 6000000
4 Execugo de ETE com capacidade de 30 Us no Ceniro Histérico 1,00 ud RS 1.800.000,00 RS 15300000
Estagao elevatoria de esgoto 01 - Centro Historico 100 ud RS 136.000,00 Sk
5 |Estagéo elevatoria de esgoto 02 - Centro Historico 1,00 ud RS 13600000 RS  136.00000
T |Estacéo elevatéria de esgoto 03 - Ceniro Histérico 100 ud RS 13600000 RS  136.000,00
8 |Estagéo elevatoria de esgoto 04 - Centro Histerico 100 ud R$ 13600000 RS  136.000,00
TOTALRS RS 2404000,00
@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT 2f1Se/11a



[image: image67.jpg]Investimentos - Agua

REANOIDE INVESTIMENTO | INVESTIMENTOS .| REMANEJAMENT | NVESTIMENTOS
anoi | INTERVENGOESDE o e bE DE LIGACOES DE | O REDEE LIG. EY S| NYESTIMENTOS

AMPLIAGAO E sua U i HIDROMETRAGA | AGUATOTAL

MELHORIA DE AGUA o

EES 1.085.000,00 | R$_315.040,00 | RS 78.750,00 | RS 181.323.60 | RS __274.450,00 | RS _1.934.563.60
2 |RS 1.108.000,00 | R$__ 36.000,00 | RS 9.000,00 | RS 183.231.60 | RS __ 50.820,00 | RS _1.387.051,60
LS — |RS__ 35.440,00 | RS 8.850,00 | RS 185.107,80 | RS __ 51.260,00 | R$ _ 280.657,80
s |Rs — [RS___35440,00 | RS 8.850,00 | RS 186.984,00 | RS __ 51.755,00 | RS _283.029,00
5 | RS — |RS__ 34.240,00 | RS 8.550,00 | RS 188.796,60 | RS 52.085,00 | RS _ 283.671,60
5 |Rs — [RS___33.600,00 | RS 8.400,00 | RS - | RS 5247000 | RS __ 94.470.00
7 |RS — |RS 3240000 | RS 8.100,00 | RS - |RS __ 52.85500 | RS __ 93.355,00
s |Rs — [RS___32.400,00 | RS 8.100,00 | RS ~ |RS___ 53.29500 | RS 93.795,00
s |RS — [RS__ 32.400,00 | RS 8.100,00 | RS — |[RS __ 53.735,00 | RS __ 94.235,00
10 |Rs — |RS__ 31.200,00 | RS 7.800,00 | RS — |RS___ 54.06500 | RS __ 93.065,00
1| RS — [RS__ 31.200,00 | RS 7.800,00 | RS ~ |RS___ 54.450,00 | RS __ 93.450,00
1z RS — [RS___30.000,00 | RS 7.500.00 | RS ~ |RS____54.780,00 | RS _ 92.280,00
13 |RS — [RS___30.640,00 | RS 7.650,00 | RS — |RS 5527500 | RS 93.565,00
14 | RS — [RS__ 28.800,00 | RS 7.200.00 | RS ~ [RS___ 5549500 | RS __ 91.495,00
15 |RS 190.000,00 | R$___29.440,00 | RS 7.350,00 | RS ~ |RS 5593500 | RS 282.725,00
16 | RS - |RS__ 28.240,00 | RS 7.050,00 | RS — [RS___ 56.210.00 | RS _ 91.500,00
17 | RS — [RS___28.800,00 | RS 7.200,00 | RS — [RS___ 56.650,00 | RS __ 92.650,00
18| RS — [RS___27.600,00 | RS 5.900,00 | RS ~ |RS __ 56.925,00 | RS 91.425,00
15 | RS — [RS__ 27.040,00 | RS 6.750,00 | RS ~ |RS __ 57.25500 | RS __ 91.045,00
20| RS — |[RS__ 26.400,00 | RS 6.600,00 | RS — [RS___ 57.585,00 | RS _ 90.585,00
2 | RS — |RS__ 27.600,00 | RS 5.900,00 | RS ~ |RS___ 58.02500 | RS __ 92.525,00
2 | RS — [RS__ 26.400,00 | RS 6.600,00 | RS — [RS___ 58.300,00 | RS __ 91.300,00
23 | RS — [RS__ 25.840,00 | RS 6.450,00 | RS — |RS___ 58.630,00 | RS _ 90.920,00
2 RS 190.000,00 | RS __24.640,00 | RS 6.150,00 | RS ~ |RS___ 58.850,00 | RS _ 279.640,00
s | RS - |RS 2584000 | RS 6.450,00 | RS — [RS___ 59.290,00 | RS __ 91.580,00
26 | RS 35.000,00 | RS ___ 25.200,00 | RS 6.300,00 | RS — [RS___ 50.565,00 | RS _ 126.065,00
27 |Rs — |RS___24.640,00 | RS 6.150,00 | RS ~— |RS___ 59.895,00 | RS _ 90.685,00
28 | RS — [RS__ 23.440,00 | RS 5.850,00 | RS ~ RS 60.060,00 | RS _ 89.350,00
2% | RS — [RS___24.640,00 | RS 6.150,00 | RS ~ RS ____60.555,00 | RS __ 91.345,00
30| RS — [RS__ 24.000,00 | RS 6.000,00 | RS ~ |RS __ 60.830,00 | RS __ 90.830,00
Total | RS 2.608.000,00 | RS 1.158.560,00 | RS 289.500,00 | RS 925.443,60 | RS 1.901.350,00 | RS _6.882.853,60

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT 1S efTla

Engeuhacia, San

esmans § Weic Ambisnte L1ca,




[image: image68.jpg]Investimentos - Agua

Abastecimento de Aqua
Ano |Descrigdo servigos Quant. Unidade VALOR (RS) Soma
Elaboragéo de Projeto de Melhorias para o sistema de distribuicdo de dqua 1,00 ud R$ 6000000
Adequagdo dos quadros de comando e instalagdo de inversores de frequencia nas captagdes 1,00 ud R$  80.000,00
Execucao de zonas de presséo na rede de distribuicéo de 4qua 1,00 Vb RS 180.000,00
Reforma do reservatério do CEUD 1,00 b R$ 7500000
Instalaéo de macromedidores 500 ud R$  80.000,00
Aquisicéo e instalagdo de conjunto moto-bomba reserva para Captacéo Rio Diamantino 1,00 ud RS 4500000
1 |Melhoria nos equip.preparo e dosagem de produtos quimicos nas duas ETAS 2,00 ud R§ 3500000 RS 1.085.00000
Aquisicdo e instalacao de equipamentos para dosagem de fluor nas duas ETAs 200 ud R§ 1500000
Troca de chicanas de madeira dos floculadores das duas ETAs 200 ud R§ 5200000
Troca de lonas de decantagdo dos decantadores das duas ETAs 200 ud R$ 90,0000
Treinamento para os operadores de ETA 1,00 b R§ 3800000
Execugéo de reservatorio de 200 m3 no Centro Histérico 1,00 vb RS 145.000,00
Execugdo de reservatdrio de 300 m3 em Novo Diamantino 1,00 b R$ 19000000
Troca de material (cimento amianto) adutora da Captagdo Areinha - 1.000 m 1,00 b RS 160.000,00
) Execugéo de barragem de elevagdo de nivel na Captagdo Rio Diamantin 1,00 b RS 265.000,00 RS 110800000
Execugdo de AAB DN 150 mm com extenséo de 1900 m em Novo Diamantino 1,00 Vb RS 22800000 R
Execucao de Modulo 2 da ETA Centro Historico 25 Uis (3 Floculadores + 1 decantador) 1,00 vb R$ 45500000
5 Execugo de reservatorio de 100 m3 no Centro Histérico 1,00 vb R§  95.000,00 RS 190.00000
Execugdo de reservatario de 100 m3 em Novo Diamantino 1,00 Vb R$ 9500000 3
2 Execugo de reservatorio de 100 m3 no Centro Histérico 1,00 Vb R§ 9500000 RS 190.00000
Execugéo de reservatorio de 100 m3 em Novo Diamantino 1,00 Vb R$ 9500000 S
26 |Melhoria operacional na ETA de Novo Diamantino para tratamento de vazéo adicional de 1 lis 1,00 Vb R§ 3500000 RS 3500000
TOTAL R$ R$  2.608.000,00

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €f1Sei11a




[image: image69.jpg]Despesas — Outras Despesas

Estas despesas acima dewveim cobrir os custos coim:

v  Combustiveis, lubrificacdo e lavacac:

~  Contratac&o de servicos de internet:
Impressaoc e entrega altemativa de faturas;
Licenciamento e seguro obrigatério de veiculos:
Manutencdo de areas:
Manutenc 3o de equipamentos de escritdrio;
Material para manutencao de redes e ramais;
Manutencao de veiculos e equipamentos de campo;
Material de escritorio;

LK

(S

L

Material de limpeza de copa,;

Material de sinatlizacdo de vala:

Recebimento de faturas:;

Seguros em geral, exceto os seguros de otyra;

Servico externo de impressao e plotagem rotineira de pecas cadastrails:
Servico externo de manutencao eletronica de softwares — CCO!;
Servicos extermos de afericdo e calibracdo de macromedidores:
Telefonia fixa;

Telefonia movel;

vigitancia eletréonica.

N

<

A\

4

4

AN

1y

<

~ Substituicdo de cawvaletes;

~  Repavimentacao:

~  Consultoria;

~  Trabalho Tecnico Social;

~  Monitocramento da gqualidade da agua;
v QOutras despesas operacionais.

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT €[1Sefria

Engeahaia. Sansamionts ® biaic Ambiente Lica,



[image: image70.jpg]Despesas — Outras Despesas

ARt b oo B BT R ol o
SERVICOS DE TERCEIROS OUTRAS DESPESAS
e S v o e 3% (FATURAMENTO) 2% (FATURAMENTO)

1 RS 2.859.566,87 | RS 85.787,01 | R$ 57.191,34
2 RS 3.090.769,55 | R$ 92.723,09 | R$ 61.815,39
3 RS 3.325.653,19 | R$ 99.769,60 | R$ 66.513,06
4 RS 3.564.330,19 | R$ 106.929.91 | R$ 71.286,60
5 RS 3.805.489,51 | RS 114.164,69 | R$ 76.109,79
6 RS 4.050.600,15 | R$ 121.518,00 | R$ 81.012,00
7 RS 4.298.279,13 | R$ 128.948,37 | R$ 85.965,58
8 RS 4.549.503,44 | R$ 136.485,10 | R$ 90.990,07
9 RS 4.804.159,82 | R$ 144.124,79 | R$ 96.083,20
RS 4.844.857,43 | R$ 145.345,72 | RS 96.897,15

RS 4.885.386,03 | R$ 146.561,58 | R$ 97.707,72

RS 4.924.702,70 | R$ 147.741,08 | R$ 98.494,05

RS 4.964.019,37 | R$ 148.920,58 | R$ 99.280,39

RS 5.001.515,06 | R$ 150.045,45 | R$ 100.030,30

RS 5.039.450,79 | R$ 151.183,52 | R$ 100.789,02

RS 5077.217,49 | RS 152.316,52 | R$ 101.544,35

RS 5114.022,71 | RS 153.420,68 | R$ 102.280,45

RS 5.149.887,02 | RS 154.496.61 | R$ 102.997,74

RS 5.185.311,29 | R$ 155.559,34 | R$ 103.706,23

RS 521957464 | RS 156.587.24 | R$ 104.391,49

RS 5.255.218,93 | R$ 157.656,57 | R$ 105.104,38

RS 5.289.262,26 | R$ 158.677,87 | RS 105.785,25

R$ 5323.745,61 | RS 159.712,37 | R$ 106.474,91

RS 5.355.497,51 | RS 160.664.93 | R$ 107.109,95

RS 5.389.070,38 | R$ 161.672.11 | R$ 107.781,41

RS 5.421.732,76 | RS 162.651,98 | R$ 108.434,66

RS 5.453.704,67 | RS 163.611,14 | R$ 109.074,09

RS 5.484.075,63 | R$ 164.522,27 | R$ 109.681,51

RS 5.516.267,55 | R$ 165.488,03 | R$ 110.325,35

RS 5.547.548,98 | RS 166.426,47 | R$ 110.950,98
LR$ __ 143.790.420,66 | R$ 4.313.712,62 | R$ 2.875.808,41 |

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT ensema

Engeabaria, Samoants SV




[image: image71.jpg]Despesas — Produtos Quimicos

AGUA ESGOTO
ANO CUST_C’ TOTAL CUSTO TOTAL ANUAL CUSTOJSOGTOAT%(:NU‘(\:;s)‘AGUA E
ANUAL AGUA (RS) ESGOTO (R9$)

1 R$ 102.133,76 | R$ 27.318,58 | R$ 129.452,34
2 R$ O5i268 350 |IRS! 38.346,52 | R$ 133.614,88
3 R$ 94.785,66 | R$ 50.901,14 | R$ 145.686,80
4 R$ 94.302,36 | R$ 63.347,02 | RS$ 157.649,38
S R$ 93.818,46 | R$ 75.673,97 | R$ 169.492,43
6 R$ 93.329,15 | R$ 87.878,74 | R$ 181.207,89
7 R$ 92.839,43 | R$ 99.975,70 | R$ 192.815,13
8 R$ 92.354,06 | R$ 111.952,46 | R$ 204.306,52
9 R$ 91.868,19 | R$ 123.821,33 | R$ 215.689,53
10 R$ 91.377,25 | R$ 123.238,71 | R$ 214.615,97
11 R$ 90.890,52 | R$ 122.661,50 | R$ 213.552,01
12 R$ 90.403,34 | R$ 122.081,85 | R$ 212.485,19
13 R$ 91.123,56 | R$ 123.055,13 | R$ 214.178,69
14 RS$ 91.821,41 R$ 123.996,87 | R$ 215.818,28
15 R$ 92.514,79 | R$ 124.933,79 | R$ 217.448,58
16 R$ 93.199,22 | R$ 125.857,34 | R$ 219.056,57
17 R$ 93.870,24 | R$ 126.764,58 | R$ 220.634,82
18 R$ 94.536,78 | R$ 127.664,20 | R$ 222.200,98
19 R$ 95.185,42 | R$ 128.539,89 | R$ 223.725,32
20 R$ 95.829,59 | R$ 129.408,90 | R$ 225.238,50
21 R$ 96.464.,82 | R$ 130.268,27 | R$ 226.733,09
22 R$ 97.091,10 | R$ 131.114,28 | R$ 228.205,38
23 R$ 97.712,90 | R$ 131.953,61 | R$ 229.666,51
24 R$ 98.321,29 | R$ 132.773,82 | R$ 231.095,11
25 R$ 98.925,20 | R$ 133.590,15 | R$ 232.515,35
26 R$ 99.520,17 | R$ 134.394,04 | RS 233.914,21
27 R$ 100.106,18 | R$ 135.185,51 | R$ 235.291,69
28 R$ 100.683,25 | R$ 135.963,61 | R$ 236.646,86
29 R$ 101.255,85 | R$ 136.737,82 | R$ 237.993,67
30 R$ 101.819,50 | R$ 137.499,60 | R$ 239:319,10
TOTAL RS$ 2.863.351,82 | R$ 3.396.898,96 | R$ 6.260.250,77

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT /1S e/Tla




[image: image72.jpg]Despesas — Energia Elétrica

~ ANO Agua . Esgoto Total
1 R$ 286.009,58 | R$ - R$ 286.009,58
2 R$ 283.126,12 | R$ - R$ 283.126,12
3 R$ 283.600,03 | R$ - R$ 283.600,03
4 R$ 284.084,79 | R$ 3.747,31 | R$ 287.832,10
5 R$ 284.570,06 | R$ 11.245,69 | R$ 295:815,75
6 R$ 285.061,10 | R$ 16.874,24 | R$ 301.935,34
7 R$ 285.557,95 | R$ 24.386,93 | R$ 309.944,88
8 R$ 286.060,64 | R$ 30:773,17 | R$ 316.833,80
9 R$ 286.569,21 | R$ 37.543,78 | R$ 324.112,98
10 RS$ 287.083,70 | R$ 37.556,61 | R$ 324.640,31
11 RS$ 287.604,14 | R$ 37.570,27 | R$ 325.174,42
12 R$ 288.130,59 | R$ 37.583,67 | R$ 325.714,27
13 R$ 289.330,93 | R$ 38.074,74 | R$ 327.405,67
14 R$ 290.537,00 | R$ 38.565,28 | R$ 329.102,28
15 R$ 291.748,87 | R$ 39.055,81 | R$ 330.804,68
16 R$ 292.966,59 | R$ 39.546,88 | R$ 332.513,47
17 R$ 294.190,23 | R$ 40.037,42 | R$ 334.227,64
18 R$ 295.419,85 | R$ 40.527,95 | R$ 335.947,80
19 R$ 296.655,51 | R$ 41.019,02 | R$ 337.674,53
20 RS$ 297.897,27 | R$ 41.509,56 | R$ 339.406,83
21 R$ 299.145,21 | R$ 42.000,63 | R$ 341.145,84
22 R$ 300.399,38 | R$ 42.491,16 | R$ 342.890,55
23 R$ 301.664,46 | R$ 42.984,99 | R$ 344.649,45
24 R$ 302.931,30 | R$ 43.475,52 | R$ 346.406,83
25 R$ 304.199,97 | R$ 43.963,30 | R$ 348.163,27
26 R$ 305.479,74 | R$ 44.454,37 | R$ 349.934,11
27 R$ 306.770,69 | R$ 44.948,20 | R$ 35651:71-8,89,
28 R$ 308.063,67 | R$ 45.438,73 | R$ 353.502,41
29 R$ 309.363,36 | R$ 45.929,27 | R$ 355.292,63
30 R$ 310.669,83 | R$ 46.420,34 | R$ 357.090,17
TOTAL | R$ 8.824.891,77 | R$ 997.724,86 | R$ 9.822.616,64

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT 1S el a

mearmonts ¥ Vaic Ambient




[image: image73.jpg]Despesas — Recursos Humanos

Recursos Humanos Numero | Mensal Anual Encargos Total Anual

Gerente 1 | R§5.000,00 | RS 60.000,00 | RS 48.000,00 | RS  108.000,00
Atendente ao publico 2| R§1.000,00| RS 24.000,00 | RS 19.200,00 | RS  43.200,00
Copeira / Senicos gerais 1 RS 800,00 RS 9.600,00 | RS  7.680,00 | RS 17.280,00
Operadores de ETA / ETE 10 R$ 1.200,00 | RS 144.000,00 | RS 115.200,00 | RS 259.200,00
Encanador rede agua / esgoto 2 R$1.000,00 | RS 24.000,00 | RS 19.200,00 | RS 43.200,00
Ajudante encanador agua esgoto 2 R$ 800,00 | RS 19.200,00 | RS 15.360,00 | RS 34.560,00
Leiturista / Fiscal Consumo 2 R$ 900,00 | RS 21.600,00 | RS 17.280,00 | RS 38.880,00
TOTAL 20 RS 302.400,00 | RS 241.920,00 | RS 544.320,00

30anos ====> RS 16.329.600,00

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[S elria




[image: image74.jpg]Tributacao sobre a receita

TRIBUTOS
ANO RECEITABRUTA COFINS PIS TOTAL

1 R$ 2.859.566,87 R$ 85.787,01 R$ 18.587,18 R$ 104.374.,19
2 R$ 3.090.769,55 R$ 92.723,09 R$ 20.090,00 R$ 112.813,09
=3 R$ 3.325.653,19 R$ 99.769,60 R$ 21.616,75 R$ 121.386,34
4 R$ 3.564.330,19 R$ 106:929,91 R$ 23.168,15 R$ 130.098,05
5 R$ 3.805.489,51 R$ 114.164,69 R$ 24.735,68 R$ 138.900,37
6 R$ 4.050.600,15 R$ 121:518,00 R$ 26.328,90 R$ 147.846,91
7 R$ 4.298.279,13 R$ 128.948,37 RS 27.92881 R$ 156.887,19
8 R$ 4.549.503,44 R$ 136.485,10 R$ 29.571,77 R$ 166.056,88
9 R$ 4.804.159,82 R$ 144.124,79 R$ 31.227.,04 R$ 175.351,83
10 R$ 4.844.857,43 R$ 145.345,72 R$ 31.491,57 R$ 176.837,30
11 R$ 4.885.386,03 R$ 146.561,58 R$ 31.755,01 R$ 178.316,59
12 R$ 4.924.702,70 R$ 147.741,08 R$ 32.010,57 R$ 179.751.,65
13 R$ 4.964.019,37 R$ 148.920,58 R$ 32.266,13 R$ 181.186,71
14 R$ 5.001.515,06 R$ 150.045,45 R$ 32.509.,85 R$ 182.555,30
15 R$ 5.039.450,79 R$ 151.183,52 R$ 32.756,43 R$ 183.939,95
16 R$ 5.077.217.,49 R$ 152.316,52 R$ 33.001,91 R$ 185.318,44
17 R$ 5.114.022,71 R$ 153.420,68 R$ 33.241,15 R$ 186.661,83
18 R$ 5.149.887,02 R$ 154.496,61 R$ 33.474.,27 R$ 187.970,88
19 R$ 5:185.311:29 RS$ 155.5659,34 R$ 33.704,52 R$ 189.263,86
20 R$ 5.219.574.,64 R$ 156.587,24 R$ 33.927.,24 R$ 190.514.,47
21 R$ 5:255:21.8,93 R$ 157 .656.57 R$ 34.158,92 R$ 191.815,49
22 R$ 5.289.262,26 R$ 158.677.87 R$ 34.380,20 R$ 193.058,07
23 R$ 5.323.745,61 R$ 159.712.,37 R$ 34.604.,35 R$ 194.316,71
24 R$ 5.355.497,51 R$ 160.664,93 R$ 34.810,73 R$ 195.475,66
25 R$ 5.389.070,38 R$ 161.672,11 R$ 35.028,96 R$ 196. 707,97
26 R$ 5.421.732,76 R$ 162.651,98 R$ 35.241,26 RS$ 197.893.,25
27 R$ 5.453.704,67 R$ 163.611,14 R$ 35.449,08 R$ 199:1060,22
28 R$ 5.484.075,63 R$ 164.522,27 R$ 35.646.,49 R$ 200.168,76
29 R$ 5.516.267,55 R$ 165.488,03 R$ - 35.855.,74 R$ 201.343,77
30 R$ 5.547.548,98 R$ 166.426,47 R$ 36.059,07 R$ 202.485,54
R$ 143.790.420,66 | R$ 4.313.712.62 | R$ 934.637,73 | R$ 5.248.350,35

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT e

nsema

e




[image: image75.jpg]Arrecadacao

ANG FATURAMENTO iNDICE DE_ ARRECADAGCAO ESTOQUE DE
TOTAL (RS) ARRECADACAO TOTAL (RS) DIVIDAS (RS)
1 2.859.566,87 97,00% 2.773.779,86 85.787,01
2 3.090.769,55 97,00% 2.998.046,46 178.510,09
3 3.325.653,19 97,00% 3.225.883,59 278.279,69
a 3.564.330,19 97,00% 3.457.400,29 385.209,59
s 3.805.489,51 97,00% 3.691.324,83 1499.374,28
6 4.050.600,15 97,00% 3.929.082,15 620.892,28
7 4.298.279,13 97,00% 4.169.330,76 749.840,66
8 4.549.503,44 97,00% 4.413.018,33 886.325,76
) 4.804.159,82 97,00% 4.660.035,02 1.030.450,56
10 4.844.857,43 97,00% 4.699.511,71 1.175.796,28
11 4.885.386,03 97,00% 4.738.824,45 1.322.357,86
12 4.924.702,70 97,00% 4.776.961,62 1.470.098,94
13 4.964.019,37 97,00% 4.815.098,79 1.619.019,52
14 5.001.515,06 97,00% 4.851.469,61 1.769.064,97
1is 5.039.450,79 97,00% 4.888.267,26 1.920.248,50
16 5.077.217,49 97,00% 4.924.900,96 2.072.565,02
17, 5.114.022,71 97,00% 4.960.602,03 2.225.985,70
18 5.149.887,02 97,00% 4.995.390,41 2.380.482,31
19 5.185.311,29 97,00% 5.029.751,95 2.536.041,65
20 5.219.574,64 97,00% 5.062.987,40 2.692.628,89
21 5.255.218,93 97,00% 5.097.562,36 2.850.285,46
22 5.289.262,26 97,00% 5.130.584,39 3.008.963,33
23 5.323.745,61 97,00% 5.164.033,24 3.168.675,70
24 5.355.497,51 97,00% 5.194.832,59 3.329.340,62
25 5.389.070,38 97,00% 5.227.398,27 3.491.012,73
26 5.421.732,76 97,00% 5.259.080,78 3.653.664,71
27 5.453.704,67 97,00% 5.290.093,53 3.817.275,86
28 5.484.075,63 97,00% 5.319.553,36 3.981.798,12
29 5.516.267,55 97,00% 5.350.779,52 4.147.286,15
30 5.547.548,98 97,00% 5.381.122,52 2:313:712,62.
[ Total 143.790.420,66 139.476.708,04

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1Se[T]

smeamamis ® Keic Ambiente Lida,




[image: image76.jpg]Faturamento

FATURANMENTO

FATURAIMIENTO

FATURAMENTO

FATURAMENTO

ANO AGUA ESGOTO SERVICOS TOTAL

2l 2.390.485,02 385. 793,56 83.288,36 2.:859.566,87
2 2.415.821,61 584.925,52 90.022,41 3.096. 769,55
3 2.440.511,93 ZB8.277,58 96.863,69 3.325.653,19
a 2.465.103,67 995.411,08 103.815,44 2.564.336,19
= 2.488.828,11 1.205.821.,90 HELEE839,,50) 3.805.489,51
S 2.512.401,16 1.420.220,35 AN 7. 978,65 4.050.600,15
7 25282, 18 1.637.804,36 125.192,60 4.298.279,13
8 2.557.889,34 1.859.104,29 132.509,81 4.549.503,44
=) 2.580.345,12 2.083.887,71 139.926,98 4.804.159,82
10 2.602.207,43 2.101.537,65 141.112,35 4.844.857,43
11 2.623:97,18 211912205 142.292,80 4.885.386,03
iz 2.645.088,66 2.136:176;10 143.437,94 4.924.702,70
i3 2.666.206,13 2: 153 230,15 144.583,09 4.964.019,37
14 2.686.357,72 2.169.482,15 145.675,20 S5.001:515,06
1S5 2.706.730,34 2.185.940,33 146.780,12 5.039.450,79
16 2.727.004,40 2:202:332,97 147.880,12 5.077.217,49
17 2.746.783,56 2.218.287,03 148.952,12 5.114.022,71
18 2.766.038,92 2.233.851,39 149.996,71 5.149.887,02
19 2.785.073,24 2.249.209,57 151.028,48 5.185.311,29
20 2.803.473,23 2.264.074,97 152.026,45 5.219.574,64
21 2.822.618,06 2.279.536,24 153.064,63 5.255.218,93
22 2.840.907,53 2.294.298,54 154.056,18 5.289.262,26
23 2.859.418,04 2.309.267,02 155.060,55 5.323.745,61
24a 2.876.479,73 2.323.032,42 155.985,36 5.355.497,51
2s 2.894.507,29 2:3II7.599,87. 156:963 ;21 5.389.070,38
26 2:912.051,92 2359 766,30, 157.914,5S S5.421.732,76
27 2220 2202 2.365:634,79 158.845,77 5.453.704,67
28 2.945.540,96 2.378.804,31 159.730,36 5.484.075,63
29 2.962.823,67 2392 775,89 16066799 5.516.267,55
30 2.979.623,45 2.406.346,44 164 579,16 5.547.548,98
Total 81.168.797,70 58.433.552,46 4.188.070,50 143.790.420,66

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT 1S €/[71

Engenharia. Sameamenis ¥ biai v Lida,




[image: image77.jpg]Base de Projecoes

Para elaboracao do estudo de sustentabilidade utilizou-se os seguintes parametros:

« Receitas — Faturamento, Inadimpléncia e Arrecadagéo
* Investimentos em Obras e Servigos
- Despesas de Exploragéo (RH, Produtos Quimicos, Energia, Outros),

* Impostos e Financeiras

Para analise da viabilidade econémico-financeira do estudo foram utilizados dois

indicadores usuais:

+ VPL - Valor Presente Liquido (calculado com taxa SELIC de 7,25%) e

e TIR — Taxa Interna de Retorno

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €f1Sefrria



[image: image78.jpg]Estudo de Sustentabilidade

Receitas

Investimentos Despesas

Modelagem da

Agua / Esgoto Viabilidade Exploracdo

Operacional Econdmica Impostos

Indicadores
Econdémicos

TIR
VPL

@ Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT ensema

Engeaani. Someet B e Ao L1,



[image: image79.jpg]Estudo de Sustentabilidade
para os Sistemas de Agua e

Esgoto

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Sefra



[image: image80.jpg]Sistema Comercial

ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA

CATEGORIA FAIXA INTERVALO (m?®) AGUAM3 ESGOTO/M3
1 0a10 0,50| x TRA_ 0,40 x TRE_
Residencial - Social < 11220 0,76] x TRA_ 0,61 x TRE_
3 21 a30 1,26| x TRA_ 1.01] x TRE_
4 31 ACIMA 1,55 x TRA_ 1.24] x TRE_
1 0a10 1,00] x TRA_ 0,80| x TRE_
Residencial - Normal 2 11a20 1,51] x TRA_ 1,21 x TRE_
3 21230 2,51] x TRA_ 2,01] x TRE_
4 31 ACIMA 3,10] x TRA_ 2,48 x TRE_
Comercial 1 0a10 1,89] x TRA_ 151| x TRE_
2 11 ACIMA 3,10| x TRA_ 248 x TRE_
Industrial 1 0a10 1,89] x TRA_ 151| x TRE_
2 11 ACIMA 3,10| x TRA_ 248 x TRE_
Publica L 0a10 2,77] X TRA_ 2.21] x TRE_
2 11 ACIMA 451 x TRA_ 361 x TRE_

Para a projecdo do faturamento, utilizou-se a mesma estrutura tarifaria existente,
considerando-se o valor da TRE (Tarifa Referencial de Esgoto) igual a 80% do valor da TRA
(Tarifa Referencial de Agua) e adotou-se uma TRA igual a R$ 1,97/m".

Admitiu-se ainda a criagao de uma tarifa social para consumidores de baixa renda com
desconto de 50% com relagao a categoria residencial.

(’) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S el a
\56/ Empeobnia; S wbiente Uica,

— T



[image: image81.jpg]Programas Propostos ao Municipio

PROJETOS DE GERENCIAMENTp DOS SERVIGOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

- Elaboracgao e implantagao do Plano de Risco nas unidades operacionais;

» Elaboracdo e implantacdo de sistema informatizado de indicadores para
gerenciamento e controle interno e de apoio ao gerenciamento por parte da Agéncia
Reguladora;

- Elaboracgao e implantagdo do sistema de qualidade;

- Elaboragado e implantacdo de programa de trabalho técnico social (TTS) para atuar
junto a populagdo na divulgagdo do uso racional da agua e conscientizagao
sanitaria.

PROJETOS DE REVISAO COMERCIAL

e O projeto de revisdo comercial compreende as seguintes atividades de

recadastramento comercial de todos os clientes e implementacdo da atividade de

caca fraude e de identificacdo de ligagbes clandestinas.

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €f1Selria
\56/ Engraberia. SaneantRisViisio Amblente Lids.



[image: image82.jpg]Programas Propostos ao Municipio

PROGRAMA DE REDUGAO DE PERDAS

Deve ser realizada uma varredura inicial no sistema para a pesquisa de vazamentos néo visiveis,
posteriormente, estas pesquisas devem ser consideradas como rotina operacional, estando
prevista no custo de exploragao, ou seja, no custo de manutencdo do SAA.

Na Macromedicéo prevé-se a instalagdo de macromedidor na saida dos centros de reservagao dos
Sistemas Centro Histérico e Novo Diamantino.

Em relagdo a Micromedigao propde-se substituir todos os hidrometros com idade superior a 7 anos
atualmente instalados. Deve ser realizada a instalagéo de hidrémetros nas ligagbes desprovidas de
medicdo e em todas novas ligagdes. Assim como nos hidrometros atualmente instalados, deve ser
realizada dos novos hidrémetros sempre que atingirem 7 anos da instalac&o.

Visando otimizar o Controle da Operacdo do sistema propde-se a elaboragdo de estudo e
implantacdo de sistema de supervisdo, telemetria e telecomando dos conjuntos moto-bomba e
valvulas existentes nas principais unidades operacionais.

Em relagdo ao Cadastro das Unidades Operacionais devera ser elaborado um projeto especifico
para o cadastramento em meio digital de todas as unidades localizadas e das unidades lineares

existentes.

(’) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT /1S efrid
\.}61 Engonheria, Somnam T Tcic Anbients Lida,



[image: image83.jpg]Programas Propostos ao Municipio

PROGRAMA DE RECUPERAGAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS

« Acoes de limpeza, pintura e rogada de todas as unidades e a recuperagéo da
estrutura fisica das unidades.

+ Substituicdo de redes inadequadas — idade, didmetro e material;

+ Substituicdo de ramais antigos de outros materiais por PEAD;

» Descobrimento e nivelamento de registros de manobra;

+ Substituicao de registros e hidrantes inoperantes.

* A serem realizados num curto periodo de tempo para a melhoria operacional do
sistema e auxilio na redugéo das perdas,

« A sequéncia desses trabalhos estara prevista nas atividades de operagéo e

manutengao do sistema e respectivos custos de exploragéo.

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Se/iTla



[image: image84.jpg]Identificacdo das necessidades — Agua e Esgoto

Rede de Distribuigdo de Agua e Rede Coletora de Esgoto

- REDE DE DISTRIBUIGAO E REDE COLETORA
EXTENSAO REDE AGUA | INCREMENTO DE REDE DE AGUA | EXTENSAO REDE ESGOTO | INCREMENTO DE REDE DE ESGOTO
PROJETO CALENDARIO m m m m
[ 2013 85.530,00 7.875,00 17.100,00 2.385,00
2 2014 86.430,00 900,00 25.920,00 8.820,00
3 2015 87.315,00 885,00 34.920,00 9.000,00
4 2016 88.200,00 885,00 44.100,00 9.180,00
5 2017 89.055,00 855,00 53.415,00 9.315,00
6 2018 89.895,00 840,00 62.925,00 9.510,00
7 2019 90.705,00 810,00 72.570,00 9.645,00
B 2020 91515,00 810,00 82.365,00 9.795,00
9 2021 92.325,00 810,00 92.325,00 9.960,00
10 2022 93.105,00 780,00 93.105,00 780,00
i 2023 93.885,00 780,00 93.885,00 780,00
12 2024 94.635,00 750,00 94.635,00 750,00
13 2025 95.400,00 765,00 95.400,00 765,00
1 2026 96.120,00 720,00 96.120,00 720,00
15 2027 96.855,00 735,00 96.855,00 735,00
6 2028 97.560,00 705,00 97.560,00 705,00
7 2029 98.280,00 720,00 98.280,00 720,00
18 2030 98.970,00 690,00 98.970,00 690,00
19 2031 99.645,00 675,00 99.645,00 675,00
20 2032 100.305,00 660,00 100.305,00 660,00
2 2033 100.995,00 690,00 100.995,00 690,00
2 2034 101.655,00 660,00 101.655,00 660,00
23 2035 102.300,00 645,00 102.300,00 645,00
2 2036 102.915,00 615,00 102.915,00 615,00
% 2037 103.560,00 645,00 103.560,00 645,00
% 2038 104.190,00 630,00 104.190,00 630,00
7 2039 104.805,00 615,00 104.805,00 615,00
28 2040 105.390,00 585,00 105.390,00 585,00
29 2041 106.005,00 615,00 106.005,00 615,00
30 2042 106.605,00 600,00 106.605,00 600,00

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Sela

Engrahaia -




[image: image85.jpg]Identificagcdo das necessidades — Agua e Esgoto

Ligagoes domiciliares de Agua e Esgoto

ANO AGUA ESGOTO
Proj. Ligagdes Proj. Ligagdes
PROJETO CALENDARIO URBANA URBANA
gl 2013 5.702 1.140
2 2014 5.762 1.728
3 2015 5.821 2.328
4 2016 5.880 2.940
5 2017 5.937 3.561
6 2018 5.993 4.195
T 2019 6.047 4.838
8 2020 6.101 5.491
9 2021 6.155 6.155
10 2022 6.207 6.207
11 2023 6.259 6.259
12 2024 6.309 6.309
13 2025 6.360 6.360
14 2026 6.408 6.408
15 2027 6.457 6.457
16 2028 6.504 6.504
17 2029 6.552 6.552
18 2030 6.598 6.598
19 2031 6.643 6.643
20 2032 6.688 6.688
21 2033 6.733 6.733
22 2034 6.777 6.777
23 2035 6.820 6.820
24 2036 6.862 6.862
25 2037 6.904 6.904
26 2038 6.946 6.946
27 2039 6.987 6.987
28 2040 7.027 7.027
29 2041 7.067 7.067
30 2042 7.106 7.106

(’) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €71SelTia

Engeuhacia. Saneaients @




[image: image86.jpg]Identificagcao das necessidades — Esgoto

PLANO DE INTERVENGOES E MELHORIAS

Esgotamento Sanitario

Ano |Descrigao servigos Quant. Unidade
1 Execugao de laboratorio e abrigo para operador na ETE existente 1,00 ud
4 Execugao de ETE com capacidade de 30 I/s no Centro Histérico 1,00 ud
Estagao elevatéria de esgoto 01 - Centro Historico 1,00 ud
5 Estagao elevatéria de esgoto 02 - Centro Histérico 1,00 ud
7  |Estagdo elevatéria de esgoto 03 - Centro Histédrico 1,00 ud
8 |Estagdo elevatoria de esgoto 04 - Centro Historico 1,00 ud

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1SelTla

nge Ambients




[image: image87.jpg]Identificacdo das necessidades — Agua

PLANO DE INTERVENGOES E MELHORIAS

Abastecimento de Agua

Ano |Descricdo servicos Quant. Unidade
Elaboragao de Projeto de Melhorias para o sistema de distribuico de agua 1,00 ud
Adequacéo dos quadros de comando e instalagéo de inversores de frequencia nas captagdes 1,00 ud
Execucgdo de zonas de pressao na rede de distribuicdo de dgua 1,00 vb
Reforma do reservatério do CEUD 1,00 vb
Instalacdo de macromedidores 5,00 ud
Aquisicao e instalagdo de conjunto moto-bomba reserva para Captagdo Rio Diamantino 1,00 ud

1 [Melhoria nos equip.preparo e dosagem de produtos quimicos nas duas ETAs 2,00 ud
Aquisicao e instalacdo de equipamentos para dosagem de fluor nas duas ETAs 2,00 ud
Troca de chicanas de madeira dos floculadores das duas ETAs 2,00 ud
Troca de lonas de decantagéo dos decantadores das duas ETAs 2,00 ud
Treinamento para os operadores de ETA 1,00 vb
Execugdo de reservatério de 200 m3 no Centro Histérico 1,00 vb
Execugdo de reservatério de 300 m3 em Novo Diamantino 1,00 vb
Troca de material (cimento amianto) adutora da Captacdo Areinha - 1.000 m 1,00 vb

2 Execucgédo de barragem de elevacéo de nivel na Captacéo Rio Diamantino 1,00 vb
Execucdo de AAB DN 150 mm com extens&o de 1900 m em Novo Diamantino 1,00 vb
Execuc&o de Modulo 2 da ETA Centro Historico 25 I/s (3 Floculadores + 1 decantador) 1,00 vb

15 Execucdo de reservatério de 100 m3 no Centro Histérico 1,00 vb
Execucdo de reservatério de 100 m3 em Novo Diamantino 1,00 vb

24 Execucgdo de reservatoério de 100 m3 no Centro Histdrico 1,00 vb
Execugdo de reservatoério de 100 m3 em Novo Diamantino 1,00 vb
26 |Melhoria operacional na ETA de Novo Diamantino para tratamento de vaz&o adicional de 1 I/s 1,00 vb

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[]

sneaments @ Keic Ambiente Uica,

sema




[image: image88.jpg]Projecdo de Demandas — Esgotamento Sanitario

Quadro 04 - Projecdo das Demandas do Sistema de Esgotamento Sanitario

Quantidade de Habitantes por Ligagao 3,20 Coeficiente de retorno de esgoto 80%
Extens&o de rede por ligagao 15,00 Per Capta agua (I/hab.dia) 150
Densidade de economias por ligagdo 1,05 Per Capta esgoto (I/hab.dia) 120
Vazao de Infiltragdo (I/s.km) 0,02
WO | SIS oo | POEACED e —_
PROJETO | CALENDARIO hab % hab c°';\:|”el;‘i‘:5"'° Infiltragao | Media Dia Hora m ud ud
1 2013 18.265 20,00% 3.653 8,46 0,34 8,80 10,49 15,56| 17.100| 1.140) 1.197|
2 2014 18.457 30,00% 5537 11,83 0,52 12,35 14,72 21,81 25.920) 1.728] 1.815)
3 2015 18.646 40,00% 7.458 15,69 0,70 16,39 19,53 28,95  34.920) 2.328] 2.445]
4 2016 18.832 50,00% 9.416 19,52 0,88 20,40 24,30 36,02 44.100| 2.940| 3.087|
5 2017 19.015 60,00% 11.409 23,30 1,07 24,37 29,03 43,01 53.415] 3.561 3.740)
6 2018 19.194 70,00% 13.435 27,04 1,26 28,30 33,71 49,94 62.925| 4.195) 4.405]
7 2019 19.370 80,00% 15.496 30,75 1,45 32,20 38,35 56,79 72.570) 4.838 5.080f
8 2020 19.544 90,00% 17.589 34,41 1,65 36,05 42,94 63,58 82.365) 5.491 5.766
9 2021 19.715 100,00% 19.715 38,03 1,85 39,88 47,48] 70,30 92.325| 6.155) 6.463]
13 2025 20.370 100,00% 20.370 37,72 1,91 39,63 47,17] 69,81 95.400)| 6.360) 6.678
18 2030 21.133 100,00% 21.133 39,14 1,98 41,11 48,94 72,42|  98.970) 6.598 6.928
23 2035 21.843 100,00% 21.843 40,45 2,05 42,50 50,59 74,86|  102.300] 6.820) 7.162
28 2040 22.507 100,00% 22.507 41,68 2,11 43,79 52,12] 77,13]  105.390] 7.026| 7.378]
30 2042 22.761 100,00% 22.761 42,15 2,13 44,28 52,71 78,00, 106.605| 7.107 7.463]

Sanvaments s i

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Selria

Engenharia

Ambients Uda.



[image: image89.jpg]Projecdo de Demandas — Abastecimento de Agua

Quadro 03 - Projegao das Demandas do Sistema de Abastecimento de Agua

Quantidade de Habitantes por Ligagao 3,20

Extensao de rede por ligagao 15,00

Densidade de economias por ligagdo 1,05

ANO P%}E}i{: © Cobertura Pg::;a%io Perdas |Per Capta| Vazao de Distribuigéo (I's) Rese;"a“’ i";er':ji" Nﬂgig’e‘ie gzg:;’r"’“gz
PROJETO | CALENDARIO hab % hab % I;/hab.dia | Média Dia Hora m? m ud ud

1 2013 18.265 100,00% 18.265| 40,00%| 150,00 | 52,85 63,42 95,13 1.827|  85.530 5.702 5.988|
3 2015 18.646 100,00% 18.646 | 34,00%| 150,00 [ 49,05 58,86 88,29 1.695( 87.315 5.821 6.113]
8 2020 19.544 100,00% 19.544 | 29,00% 150,00 47,79 57,35 86,02 1.652) 91.515 6.101 6.407]
13 2025 20.370 100,00% 20.370 | 25,00% 150,00 47,15 56,58 84,88 1.630) 95.400 6.360) 6.678|
18 2030 21.133 100,00% 21.133| 25,00%| 150,00 | 48,92 58,70 88,05 1.691]  98.970) 6.598 6.928
23 2035 21.843 100,00% 21.843| 2500% 150,00 | 50,56 60,68 91,01 1.747|  102.300| 6.820 7.162
28 2040 22.507 100,00% 22.507 | 25,00%| 150,00 | 52,10 62,52 93,78 1.801| 105.390] 7.026) 7.378
30 2042 22.761 100,00% 22.761| 25,00%| 150,00 52,69 63,23 94,84] 1.821] 106.605| 7.107| 7.463

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S€elTla

Engeuharis. Saneaments® Weic Ambients Lida,




[image: image90.jpg]Projecao de Demandas

Parametros de Projecao

» Taxa de Ocupagdo domiciliar = 3,2 hab/domicilio.

* Per capta agua = 150 I/hab.dia.

» Coeficiente de retorno esgoto = 0,80.

* Per capta esgoto = 120 I/hab.dia.

» Coeficiente de infiltragdo = 0,02 I/s.km

- K1=1,2

- K2=15

* Reservagéo = 1/3 do consumo diario.

» Extensdo de rede de distribuicdo = 15 metros / ligagéo.

« Extensao de rede coletora de esgoto = 15 metros / ligagéo.

* Densidade Economias / Ligacao = 1,05

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €f1S&llla



[image: image91.jpg]Projecao Populacional

PROJEGAQ POPULACIONAL
PLANEJAMENTO ANO POPULAGAO - HABITANTES
AGOES PROJETO | CALENDARIO URBANA
1 2013 18.265
MR N 3 215 18.646
CURTO PRAZO 8 200 1954
MEDIO PRAZO 13 2025 20.370
18 2030 213
% 2035 21883
£l % 2040 250
30 2042 22.761
25000 ————Populagdo-Urbana-Diamantino———
20.000 —— e ‘W
19.544 20.370 :
. 18.265  18.646 ’
2£15.000
=
kS
o
I 10.000
5.000

2.013 2.015 2.020 2.025 2.030 2.035 2.040 2.042
Anos

—0—PROJEGAO POP. URBANA

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S el a

Engenhaia. Saneamiont



[image: image92.jpg]Metas Qualitativas

e Indicador e Metas
IQE ICSE CE IORD IORC
1 >80% 20,00% > 120 >40 > 350
2 >85% 30.00% > 120 >40 > 350
3 >90% 40,00% > 120 >35 > 320
i >95% 50,00% > 120 >35 > 320
o >98% 60,00% > 120 >30 > 300
6 >98% 70,00% > 120 >30 > 300
i >98% 80,00% > 120 >30 > 300
8 >98% 90,00% > 120 >30 > 300
9a30 >98% 100,00% > 120 >30 > 300
(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Selrla




[image: image93.jpg]Metas Qualitativas

Sistema de Esgotamento Sanitario

Indicador Descricdo
indice de Qualidade de Esgotos

indice de Cobertura dos Servicos de Esgoto
Contribui¢do Média Per Capita
indice de Obstrucdo de Ramais Domiciliares

indice de Obstrucdo de Redes Coletoras

IQE = Quantidade de Amostras com DBO dentro do Padrao
Quantidade total de amostras de DBO

ICSE = Num. de hab. atendidos pelos servigos de esgotamento sanitario
Numero total de habitantes

CE = Volume total de esgoto produzido (*) (I/hab.dia)
Numero total de habitantes

(*) Utilizar 80% do volume de agua produzida — uso em servigos

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Sefria

Engenhai

s Waio Ambiente Lida,




[image: image94.jpg]Metas Qualitativas

Indicador e Metas
Ano

1QA ICSA H IPT CMP IR ICA

1 >99,00% 100% 100% 40% Max 150 >20,00% <5
2 >99,00% 100% 100% 35% Max 150 >25,00% <5
3 >99,00% 100% 100% 34% Max 150 >33,00% <4
4 >99,00% 100% 100% 33% Max 150 >33,00% <4
5 >99,00% 100% 100% 32% Max 150 >33,00% <3
6 >99,00% 100% 100% 31% Max 150 >33,00% <3
7 >99,00% 100% 100% 30% Max 150 >33,00% <2
8 >99,00% 100% 100% 29% Max 150 >33,00% <2
9 >99,00% 100% 100% 28% Max 150 >33,00% <2
10 >99,00% 100% 100% 27% Max 150 >33,00% <2
11 >99,00% 100% 100% 26% Max 150 >33,00% <2
12 a 30 >99,00% 100% 100% 25% Max 150 >33,00% =2

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1SelTlia

Engenharia. Sameamients # beio Ambiente L1da.




[image: image95.jpg]Metas Qualitativas

Descri¢do
indice de Qualidade da Agua

indice de Cobertura dos Servicos de Agua
indice de Hidrometragdo

indice de Perdas Totais

Consumo Média Per Capita

indice de Reservagio

indice de Continuidade do Abastecimento

e de Amostras de Turbidez e Cloro Residual fora do padréo
Quantidade total de Amostras de Turbidez e Cloro Residual

ICSA = N° de habitantes atendidos pelos servicos de abastecimento de 4qua
Numero total de habitantes

IH= Numero total de ligacdes com hidrémetro
Numero total de ligagbes

IPT = (Volume Produzido — Volume de Servicos) — Volume Consumido
Volume Produzido — Volume de Servigos

CMP = Volume de agua consumido (I/hab.dia)
Numero total de habitantes

IR= Volume méaximo diario produzido
Volume total de reservagao

ICA= NRFA x 1000

A-A
NEA

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT ensema

Engeuhacia. Saneamients # baio Ambiente Lida,




[image: image96.jpg]Obrigagoes

» Devera constituir ou delegar a competente regulagdo dos servicos, conforme

previsto em lei;

* A Administragdo Municipal ou a quem a mesma delegar a operagéo dos sistemas

devera desenvolver um sistema de indicadores;

« A entidade reguladora dos servigos devera acompanhar a evolugédo das metas,

utilizando o sistema de indicadores desenvolvido;

¢ A Administragdo Municipal ou a quem a mesma delegar a operac¢édo dos sistemas
devera obter todas as licengas ambientais para execugéo de obras e operagao dos

Servigos.

(’) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Seflra
\5,?/ Engemhaile, SameaBoWTisio Ambiante Lids,



[image: image97.jpg]DIRETRIZES

* Universalizagao dos servigos;

- Atender as expectativas dos usuarios em termos de prazos de atendimento e
qualidade do servico prestado;

¢ A qualidade da agua deve atender os padroes de potabilidade da Portaria n® 2.914
do Ministério da Saude;

» Regularidade e continuidade na prestagao de servigcos de abastecimento de agua e
de coleta e tratamento de esgotos sanitarios;

e Custo do m® cobrado de agua produzido e distribuido e da coleta e tratamento de
esgoto deve ser justo e compativel com a capacidade de pagamento da populacao;

* A manutencéo preventiva/preditiva deve prevalecer em relagéo a corretiva.

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Seflria
\’Sé/ Engeuharia. Saneaments s Weio Ambiente Lida,



[image: image98.jpg]Consideracoes Gerais / Metodologia

A resultante dos trabalhos até esta etapa compreende a
formatacao de um cenario classificado como “Desejavel”, pois
tem em seu contexto a condigdo de universalizagdo dos
servigcos, atendendo 100% das demandas no horizonte de 30
anos.

A partir do cenario estabelecido, foram avaliadas as demandas
que caracterizam os objetivos e metas imediatos ou
emergenciais e para curto, médio e longo prazo, admitidos os
intervalos de tempo previamente estabelecidos:

Imediatas ou emergenciais - entre 2013 e 2015.
Curto prazo — entre 2016 a 2021.
Médio prazo - entre 2022 e 2027.
Longo prazo — entre 2028 e 2042.

(‘) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €f1Sellla
\%/ Engeahenia, SemeettEes¥iksio Antbismt L1de,



[image: image99.jpg]Consideracoes Gerais / Metodologia

A fase de elaboragdo de prognéstico consiste em objetivo natural
depois de concluido o diagndstico do saneamento basico.

Assim, a metodologia aplicada para o prognéstico utiliza-se de
subsidios técnicos que permitam projetar as necessidades de infra-
estrutura para os segmentos componentes do saneamento basico.

Seu desenvolvimento tem como base duas fontes de informacgées
distintas:

« Informagoes resultantes do Diagndstico de Saneamento Basico e
« Projegoes populacionais para o horizonte de planejamento .

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1SelTla



[image: image100.jpg]Prognostico dos Servicos
de Saneamento Basico

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Selna




[image: image101.jpg]Diagnéstico — Avaliagao - Esgoto

Sistema de Esgotamento Sanitario — Pontos Fortes

Existéncia de Unidade de Tratamento de Esgoto — Novo Diamantino

Rede coletora implantada mesmo que parcial.

Sistema de Esgotamento Sanitario — Pontos Fracos

Baixo indice de atendimento do sistema de coleta e tratamento na area urbana

Lancamento de esgotos de forma clandestina em galerias de aguas pluviais no Centro Historico.

Problemas ambientais e de saude publica decorrente da inexisténcia de rede coletora e tratamento

de esgoto.

Nao comercializagéo dos servigos de esgoto.

(” Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitério — Diamantino/MT €[1SelTla
\5?/ Engenheria. SancamPb¥ Hivio Ambiente L0ds.




[image: image102.jpg]Diagnéstico — Avaliagdo - Agua

Sistema de Abastecimento de Agua - Pontos Fortes

Disponibilidade (quantidade) de Recursos Hidricos dos mananciais — Corrego Areinha, Rio

Diamantino e Rio Caju compativel com o contingente populacional.

Qualidade dos mananciais.

Elevado indice de cobertura dos servicos da area urbana (100%).

Existéncia de unidades de tratamento de agua

Sistema de Abastecimento de Agua - Pontos Fracos

Limitagao operacional da ETA Diamantino - Centro Historico.

Inexisténcia do tratamento do lodo das ETAs.

Inexisténcia de macromedicéo

Capacidade de Reservagéao Insuficiente.

Valvulas e registros necessitando de substituicao.

Idade do parque de hidrémetros.

Inexisténcia de distritos de controle de pressao e vazéo

Elevado indice de perdas > 55%

indice de micromedicéo ( 90%)




[image: image103.jpg]Perfil Econémico e Financeiro dos Servicos

2012 Valor Anual 2012

Receita operacional direta total [R$/ano] R$ 2.010.965,40
Receita operacional direta de agua [R$/ano] R$ 2.000.000,40
Receita operacional direta de esgoto [R$/ano] R$ 10.965,00
Receita operacional indireta [R$/ano] RS 113.492,52
Receita operacional total (direta + indireta) [R$/ano] RS 2.124.457,92
Arrecadagio total [R$/ano] RS 1.873.515,48
Evasdo (11,8%). RS 250.942,44
Despesa com energia elétrica [R$/ano] RS 342.533,40

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €/1SelTa

Engeuharis. Sameaments @ Kaic Ambiente (s,




[image: image104.jpg]Loja de atendimento / Tarifas

CATEGORIA [FAIXA[INTERVALO (m°)| AGUA | ESGOTO
1 0a10 R$ 1,54/ m°| R$ 8,82/ lig
) 1520 R$2,33/m’| RS 8,82/ lig
Residencial =2 I R$ 3,87/ | RS 8.82/Iig
4 31 ACIMA R$ 4,78/ m’| R$ 8,82/ lig
1 0a10 R$2,91/m’| R$ 8,82/ lig
Gomeroial : 11ACIMA __|RS4,78/m’| RS 8,82/ Iig
1 0a10 R$2,91/m’| R$ 8,82/lig
ledustria) > 11 ACIMA _ |R$4,78m°| R$ 8,82/1ig
1 0a10 R$ 4,26/ m’| 50% x TRA
Fablioa . 11 ACIMA _ |R$6,85/m°| 50% x TRA

Tabela valida até DEZ/2012

Reajuste médio de 8%;

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT ensema

Engenharia. Saneamiants ¥ Waic Ambients L1ca,



[image: image105.jpg]Sistema de Esgoto

A maior parte da comunidade é atendida com fossas rudimentares construidas nos
terrenos;

Em Novo Diamantino foi construido sistema com 14.000 metros de rede coletora e
Estacdo de Tratamento através de Lagoas, porém foram efetuadas poucas ligagbes
a rede coletora;

No Centro Histérico, embora ndo haja tratamento de esgoto, é efetuada a cobranca

dos servigos no valor de R$ 8,82 por imével conectado (107 unidades);

(') Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1S el a



[image: image106.jpg]Sistema Novo Diamantino

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Tratamento preliminar : Gradeamento , Desarenador e Calha Parshall;
Lagoa anaeroébia (65 m x 27 m);

Lagoa facultativa (165 m x 59 m);
Lagoa de maturacdo (144 m x 50 m),
Capacidade para atendimento de toda a area de Novo Diamantino.

gewbaria, Sameamionto's biaic Ant

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT ensema



[image: image107.jpg]Sistema Novo Diamantino

AREA DE TRATAMENTO

A
Oata das/imagens :7(23/2010. g | 2010

: ; ) Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT €[1Selna
w Engenharis. SancasBRSWitulc Anbions Lta.



[image: image108.jpg]Sistema Novo Diamantino




[image: image109.jpg]EVENTOS EMERGENCIAIS - SISTEMA DE ESGOTO

Componentes do Sistema

Eventos Rede R ETE Corpo

Pt Interceptores Elevatorias Receptor

Estiagem

Precipitacdes 1.2.3.456,7 1.2345 67 1.2.395 6.7 1.234.5.6.7

Enchentes 1.2.3,4.5.6.7 3.2.3.4.56.7 1.2,3,4,5,6.7 1.2,3,4,5,6,7

Falta de 234Se7T 2345e T 2345e7

Falha 2348 31011 2.3.4.6.10.11 2,3.4.8,10.11

Rempimento 2.3.4.10,11 2.3.4.10.11 2.3.4.10.11 2.3,4,10.1

Entupimento 2,3,4.10 2.3.4,10 2,3.4,10

Represament 234610

Escomregame T 238 S G, N2INSE T, 1.2.34.56.7,970 1,2,3,4,5,6,7,10

Iimpedimento

e e 3.4.5.10 3.4,5.10 3.4.5.10 3.4,5,10

Acidente 1,2.3.4,56,7

Vazamento 1.2.3.4.5.6.7.5.1 1.2 395

de efluente o 6,7

Greve 23479 33 2.3.4.7.9.13 2347913 23475913

Faita ao 2,349 2.3.4,9 2,349

Sabotagem 1.2.3,4,5.6.7, 1.2,3.4,5,6.7, 1,2,3,4,.5,6,7,10 1,2.34.56,7,189

Depredacdo 3,456,78,10 | 3,45,6,7,8,10 3,4,5.6,7,8,10.1 345678 101

incéndio 1,2,3,4,56.7.8,3 1.23.4.567 6.1

Explosao

1.2,3.4,5,6,7.8,1

Plano Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario — Diamantino/MT E€/1S€/11a





PAGE  
88
Rua Desembargador Joaquim P. F. Mendes, 2341 - Jardim Eldorado – Diamantino-MT – CEP 78400-000

(065) 3336-6400 – www.diamantino.mt.gov.br 

